문서번호	운영과-27758
결재일자	2022. 12. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	운영과장
김성준	12/29
	오근

대기배출시설 지도점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

서울시립미술관

(운영과)

대기배출시설 지도점검 결과보고

서울시립북서울미술관 배출시설 환경청 지도점검 결과를 보고드림.

□ 점검개요

○ 일    시: 2022. 12. 29. (15:30 ~ 16:30)

○ 대    상: 보일러(0.6ton/hr)ⅹ2대 및 흡수식 냉온수기(362,880kcal/hr)ⅹ2대

○ 점 검 자: 수도권대기환경청 *** 주무관 외 1명

○ 점검내용: 북서울미술관 대기배출시설 현장 및 일지 점검

□ 점검결과

○ 지도사항

- 자가측정 결과 배출허용기준 초과시 초과부과금 부과 안내

- '23년부터 자가측정 의무 및 제출 안내

· 측정주기: 먼지 및 황산화물(연 1회), 질소산화물(반기 1회)

○ 점검사진

환경기술인 교육수료증 및 운전일지 점검	대기배출시설 가동신고 장비 현장점검

□ 검토사항

○ 보일러 및 흡수식 냉·온수기 정비

- 정비 시, 저녹스버너 성능점검을 포함하고 노후 저녹스버너는 교체

○ 자가측정 결과 반기별 시설과 제출

- 시설과 → 수도권대기환경청 제출 시 북서울미술관 누락되지 않게 확인

붙임  1. 배출시설 지도·점검표 1부.

2. 환경담당자 교육자료 1부.  끝.