아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원답변] [국민신문고](SPP-2212********)마포종점나들목 통로.한강에서 지상 방향으로 7번째

안녕하세요

***님께서 신청하신 민원(*******************)에 대한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

먼저, 한강공원 이용에 많은 불편을 드려 죄송합니다.

서울특별시 마포구 마포동 418-1. 마포종점나들목 내부 조명등 깜박임으로 인하여 보수(전등 교체)가 필요하다는 민원으로 이해됩니다.

고장난 전등에 대하여 2023. 1. 11.까지 보수 완료하도록 하겠습니다.

한강공원 이용에 불편이 없도록  전기시설물 유지관리에 최선을 다하겠습니다.

더 궁금하신 사항은 기전설비과 이재돈(☎02-3780-0672)으로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.  끝.

주무관	이재돈		기전설비과장	12/29
김진보
협조자
시행	기전설비과-25547	(	2022. 12. 29.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, (성수동1가 642-25)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0672	/전송	02-3780-0744	/	leejdkk@seoul.go.kr	/	부분공개(6)