문서번호	시설관리과-1192
결재일자	2019.1.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
정성오		권승계	01/17 김기상
협조

’18년 건축공사장 수도계량기 동파예방을 위한 조치계획

2019. 1.

남부수도사업소

(시설관리과)

’18년 건축공사장 수도계량기 동파예방을 위한 조치계획

겨울철 동파·동결에 취약한 건축공사장의 수도계량기 동파예방을 위한 조치계획을 보고드림

※ 현장민원과-25055(2018.12.13.)호와 관련임

□ 현 황

○ 위   치 : 서울시 동작구 ************* 외 27건

- 붙임 ‘진행중인 공사장 현황’ 참조

□ 보고 내용

○ ’18~’19년 동절기 급수대책 기간 중 동파·동결에 취약한 건축공사장의 점검을 실시하고 보온이 취약한 수도계량기에 대하여 보온조치가 요구되는 실정임

구분	소계	보온 양호					보온 취약
		미착공	공사완료	폐전수요가	작업지시	기타 등
계	28	1	10	1	3	8	5

□ 조치 계획

○ 겨울철 동파·동결 민원 해소를 위하여「2018년 사당1동외 14개동 상수도공사」계약업체에 보온조치 작업지시 시행

- 공사개요 : N=5개소, 보온조치(부직포 등)

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,수선유지비

끝.