CCTV 및 비상벨 점검결과 보고(12월)

주무관	시설운영과장			결재
지장환	01/02
	이승동
협 조

문서번호 :	시설운영과-14

시설운영과-643호 『2022년 전기·통신설비 유지관리 점검 계획』과 관련하여 서울식물원 내 설치된 CCTV 및 비상벨 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

보 고 내 용
점검기간	• 2022.12.01. ~ 2022.12.30.
점 검 자	• 전기7급 지장환, 통신실무관 이성한
점검대상	• CCTV(329대) • 비상벨(실내 258개소, 실외 CCTV Pole 97개소)
점검내용	• CCTV 함체 청결 및 파손상태 • 음성인식 비상벨 작동 상태 점검 • 통신 이상유무 및 카메라 파손 여부 확인
점검결과	• 저류지 남자 화장실 음성인식 비상벨 Usim칩 교체 완료 • 비상벨 3개소 정비 완료

붙임 : 점검표(12월) 1부. 끝