아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년 상반기 저수조 급수학교 개학전 청소 및 수질검사 시행 안내

1. 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀교에 감사드립니다.

2. 수도법 제33조(위생상의 조치) 및 동법 시행규칙 제22조의 3(대형건축물소유자등이하여야 하는 소독등 위생조치)제2항에 따라 저수조 사용이 1개월 이상 중단 된 경우사용 전 청소를 하도록 규정되어 있어 안내하오니 개학전 저수조 청소(1월 ~ 2월 중)를 시행하시고,결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 청    소: 반기 1회 이상 실시(연 2회 이상)

나. 수질검사: 연 1회 이상 실시(7월 ~ 8월 권고)

다. 제출서류: 저수조 청소결과 보고서 및 수질검사 성적서

라. 제출기한: 2023년 3월 1일(수질검사 성적서는 12월 31일)이전 제출

마. 결과제출: http://arisu.seoul.go.kr/wttnk/ (전산으로 제출)

3. 침수 및 안전사고예방을 위해 저수조 수위조절 밸브(볼탑)정비 및 잠금장치 설치 철저

붙임: 저수조 위생관리 안내문 및 청소결과 보고서 양식 1식.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	서울내발산초등학교장, 서울등마초등학교장, 서울등촌초등학교장, 서울송정초등학교장, 서울수명초등학교장, 서울신정초등학교장, 서울염창초등학교장, 서울우장초등학교장, 백석중학교장, 수명중학교장, 화곡중학교장, 세현고등학교장, 덕원예술고등학교장, 동양고등학교장, 명덕외국어고등학교장, 한서고등학교장, 화곡고등학교장, 화곡보건경영고등학교장
주무관	안현철		시설운영팀장	김형식		시설관리과장	01/02
代김형식
협조자
시행	시설관리과-90	(	2023. 1. 2.	)	접수		(		)
우	08015	목동동로 155	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4013	/전송	02-3146-4039	/	chul1405@seoul.go.kr	/	부분공개(6)