문서번호	정수과-27
결재일자	2023. 1. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		01/02
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(12/30~31)

2022년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(12/30~31)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						13,010
12.01		0	0	426		0	0	236	236	12,774
12.02		0	0	426		0	0	238	238	12,536
12.03		0	0	426		0	0	239	239	12,297
12.04		0	0	426		0	0	234	234	12,063
12.05		0	0	426	5,400	0	0	237	237	17,226
12.06		0	0	426		0	0	239	239	16,987
12.07		0	0	426		0	0	239	239	16,748
12.08		0	0	426		0	0	238	238	16,510
12.09		0	0	426		0	0	240	240	16,270
12.10		0	0	426		0	0	236	236	16,034
12.11		0	0	426		0	0	242	242	15,792
12.12		0	0	426		0	0	260	260	15,532
12.13		0	0	426	5,400	0	0	253	253	20,679
12.14		0	0	426		0	0	246	246	20,433
12.15		0	0	426		0	0	251	251	20,182
12.16		0	0	426		0	0	239	239	19,943
12.17		0	0	426		0	0	239	239	19,704
12.18		0	0	426		0	0	242	242	19,462
12.19		0	0	426		0	0	247	247	19,215
12.20		0	0	426		0	0	250	250	18,965
12.21		0	0	426		0	0	247	247	18,718
12.22		0	0	426		0	0	263	263	18,455
12.23		0	0	426		0	0	245	245	18,210
12.24		0	0	426		0	0	248	248	17,962
12.25		0	0	426		0	0	243	243	17,719
12.26		0	0	426		0	0	255	255	17,464
12.27		0	0	426		0	0	251	251	17,213
12.28		0	0	426		0	0	258	258	16,955
12.29		0	0	426		0	0	244	244	16,711
12.30		0	0	426		0	0	239	239	16,472
12.31		0	0	426		0	0	223	223	16,249
합계	0	0	0		10,800	0	0	7,561	7,561

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					33,164			31,783
12.01	18,000	0	0	0	51,164		2,590	29,193
12.02		0	0	0	51,164		2,613	26,580
12.03		0	0	0	51,164		2,330	24,250
12.04		0	0	0	51,164		2,495	21,755
12.05		0	0	0	51,164	18,560	2,622	37,693
12.06		0	0	0	51,164		2,528	35,165
12.07		207	0	207	50,957		2,209	32,956
12.08		214	0	214	50,743		2,085	30,871
12.09		625	0	625	50,118		2,205	28,666
12.10		254	0	254	49,864		2,143	26,523
12.11		0	0	0	49,864		2,078	24,445
12.12		0	0	0	49,864	18,260	2,202	40,503
12.13		0	0	0	49,864		2,225	38,278
12.14		0	0	0	49,864		2,370	35,908
12.15		0	0	0	49,864		2,710	33,198
12.16		0	0	0	49,864		1,549	31,649
12.17		0	0	0	49,864		1,428	30,221
12.18		0	0	0	49,864		1,636	28,585
12.19		256	0	256	49,608		1,680	26,905
12.20		437	0	437	49,171		1,660	25,245
12.21		536	0	536	48,635	16,770	1,951	40,064
12.22		529	0	529	48,106		1,833	38,231
12.23		501	0	501	47,605		1,340	36,891
12.24		522	0	522	47,083		1,242	35,649
12.25		950	0	950	46,133		1,146	34,503
12.26		1,034	0	1,034	45,099	18,000	1,139	51,364
12.27		1,077	0	1,077	44,022		988	50,376
12.28		1,129	0	1,129	42,893		950	49,426
12.29		1,126	0	1,126	41,767		1,610	47,816
12.30		1,122	0	1,122	40,645		1,453	46,363
12.31		1,035	0	1,035	39,610		1,943	44,420
합계	18,000	11,554	0	11,554		71,590	58,953