아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동 작 소 방 서
수신	서울특별시동작관악교육지원청교육장(학교시설지원과장)
(경유)
제목	건축허가(개축) 신청에 따른 소방협의 결과 알림(서울00유치원)

1. 동작관악교육지원청 학교시설지원과-7594(2022.12.26.)호*********************(서울상도유치원 개축공사)”과 관련입니다.

2. 건축허가 신청에 따른 업무협의에 대하여 소방시설 설치계획표 및 설계도서를 검토 한 바,「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제6조 제3항 및 같은법 시행령 제7조의 규정에 적합하여 다음과 같이 허가 동의합니다.

*****************

**************************************

*****************************************

***********************************************************

*********************

******************

3. 협조사항

가. 소방시설공사업법 제13조 및 제14조에 의거 소방시설공사 착공신고 및 완공검사를 받은 후에 사용토록 지도

나. 방화구획 등 방화관련시설은 관련법령에 적합하게 시공토록 지도

다. 설계변경 등으로 인하여 변동사항이 있을 시는 즉시 재 협의

라. 건축 입면도 및 창호도에 외장재〔단열재+마감재〕를 준불연 이상의 성능인증을 받은제품이 사용되도록 안내하여 주시기 바랍니다.

붙임  건축허가 동의 여부 통보서 1부.  끝.

	동 작 소 방 서 장
지도관	손현호		예방팀장	김영호		예방과장	01/02
이은와
협조자
시행	예방과-56	(	2023. 1. 2.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55, (신대방동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-6913-7812	/전송	02-846-1194	/	21400@seoul.go.kr	/	부분공개(5)