문서번호	기전과-29
결재일자	2023. 1. 2.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
박준규		01/02
		김왕주
협조

교통안전시설물(신호) 원인자공사

승인요청 검토보고

(남부순환로 평탄화사업 전기공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 1.

강서도로사업소

(기전과)

남부순환로 평탄화사업 전기공사

교통안전시설물 원인자공사 승인요청 검토보고

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사의 공사승인 요청서를 검토하고 결과를 보고드림

□ 관련근거

○ 교통안전시설물 원인자부담공사 승인요청

- 문서번호 도시기반시설본부 설비부-35086호(2022. 12. 29.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 남부순환로 평탄화사업 전기공사

○ 원 인 자 : 도시기반시설본부 설비부

○ 공사위치 : 개봉1동 사거리

○ 공사내용 : 교통신호기 설치

○ 공사기간 : 승인일로부터 ~ 2023. 12. 31.

구분	설계사	감리사	시공사	주요 설치내용
신호	다원이엔지㈜	㈜동림TNS	아산정보통신㈜	교통신호기 설치

□ 검토 내용

○ 일반사항

연번	구분	검 토 사 항	검토결과
1	일 반	규제 심의내용과 설계도서 내용 대조	적 정
2	일 반	설계, 시공, 감리업체 확인	적 정
3	설계사	전기설비의 설계업 등록업체 교통전문분야(교통기술사 보유)로 신고한 자	적 정
4	시공사	전기공사업 등록 업체	적 정

□ 조치의견

○ 조건부로 승인하고자 함(붙임 승인조건 참조)

□ 행정사항

○ 원인자 및 유관기관 승인 통보

붙임  1. 승인요청서 및 기술검토의견서 1부.

2. 설계내역서 및 설계도면 1부.

3. 설계, 감리, 시공업체 서류 1부.

4. 공사시공계획서 1부.

5. 기자재승인내역서(별첨) 1부.

6. 교통안전시설 설치공사 준수 및 조건사항 1부.  끝.