		서부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	035695707	민원접수번호	0962023000210
수용가명	이상준	신청일	2023.01.02.
주소	***************************************************
신청인	***	***	*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
최초개전일	2008.05.09.	기물번호	*********29
현장방문일	*****************	*****	***
입회자	***	*******
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	녹번동 1번지 초입 80mm pe관 누수로 누수복구 신고후 조치

끝.

주무관	성동제		주무관	김철수		시설관리과장	01/03
권승계
협조자
시행	시설관리과-130	(	2023. 1. 3.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3693	/전송	02-3146-3739	/	pjung223@seoul.go.kr	/	부분공개(6)