문서번호	급수운영과-115
결재일자	2023. 1. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		01/03
		이규희
협 조
	급수관리팀장			양봉우

일일 공급량 증감 현황 보고(1. 2.월)

2023. 1.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023. 1. 2.(월)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2022. 1월				2023. 1월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			9,637,651	총 공급량			623,732	-9,013,919	-93.5
	일 평균			310,892	일 평균			311,866	974	0.3
	일 최소			295,986	일 최소			311,837	15,851	5.4
	일 최대			319,380	일 최대			311,895	-7,485	-2.3
1	토	-10.2	2.3	310,680	일	-4.3	3.8	311,895	1,215	0.4
2	일	-5.2	3.0	313,397	월	-7.4	0.4	311,837	-1,560	-0.5
3	월	-8.0	2.5	319,355
4	화	-5.6	1.0	311,205
5	수	-7.8	1.9	309,661
6	목	-5.9	3.3	311,623
7	금	-5.9	4.5	307,646
8	토	-5.0	3.7	311,481
9	일	-1.2	5.6	314,929
10	월	-3.4	4.4	313,496
11	화	-10.3	0.3	304,449
12	수	-11.3	-3.4	312,738
13	목	-8.9	-3.1	307,295
14	금	-10.1	1.3	312,599
15	토	-5.3	1.8	313,620
16	일	-7.2	2.4	319,380
17	월	-9.2	0.1	314,052
18	화	-9.9	-0.7	313,647
19	수	-7.7	-2.7	309,589
20	목	-9.8	0.9	312,690
21	금	-8.7	4.6	309,758
22	토	-5.0	7.1	312,095
23	일	-0.6	6.7	318,038
24	월	1.3	8.4	313,908
25	화	1.9	4.5	306,585
26	수	-1.9	6.8	308,013
27	목	-4.6	4.0	313,497
28	금	-5.9	2.1	310,019
29	토	-7.2	0.9	309,181
30	일	-8.0	2.4	295,986
31	월	-6.8	4.8	297,039
평균기온		-6.2	2.6			-5.9	2.1

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			308,580	311,895	311,837	3,257	1.1
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	114,277	112,200	116,500	2,223	1.9
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	102,194	103,200	106,000	3,806	3.7
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	9,915	9,417	9,863	-52	-0.5
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	295,748	296,600	295,400	-348	-0.1
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	193,724	190,688	196,200	2,476	1.3

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	-58	6,654	-1,190	5,276	2,358	210	-6,712	-6,712
	비율(%)	0.0	3.2	-3.4	8.4	2.8	0.9	-6.3	-6.3
금 일		311,837	212,637	34,270	67,745	87,873	22,749	99,200	99,200
전 일		311,895	205,983	35,460	62,469	85,515	22,539	105,912	105,912

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-345	1,460	-4,790	2,745	-1,892	5,397	-1,805	-1,805
	비율(%)	-0.1	0.3	-6.4	2.2	-1.1	13.5	-0.9	-0.9
2023. 1. 1. ~1. 2.		623,732	418,620	69,730	130,214	173,388	45,288	205,112	205,112
2022. 1. 1. ~1. 2.		624,077	417,160	74,520	127,469	175,280	39,891	206,917	206,917
담당자				김희철	최박	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(1월) 대비 공급량 증가, 전일 대비 공급량 감소

□ 길동중블록은 2021년부터 2022년까지 3,408수전이 증가되었으나 인구는  2,467명 감소하고 있어 이는 개인세대 증가로 인한것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전  2020: 234,243, 2021: 233,733, 2022: 237,141)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.