"꿈이 모이는 도시, 미래를 그리는 강남"

등록번호	환경과-425		주무관	맑은대기팀장		환경과장		도시환경국장
			이석궁	김학수		조재중		전결 01/04
등록일자	2023.01.04
결재일자	2023. 1. 4.							진조평
공개구분	대시민공개
			협조자
					재무과장		임경수
					계약팀장		김상은

- 미세먼지 정보 제공으로 구민의 안전을 위한 -

2023년 미세먼지 신호등 유지보수 정비 계획

2023. 1.   .

	강 남 구
(		환경과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 제3조 등
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 :대기질 표출장비(미세먼지 신호등)의 안전한 유지관리를 위함
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 적정함
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 강남구민 및 강남구를 이용하는 모든 시민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 타 구 실태파악 결과 - 해당없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당없음

2023년 미세먼지 신호등 유지보수 정비 계획

2023년 기간 동안 미세먼지 신호등의 끊김없고 안정적인 대기정보 표출이 이뤄질 수 있도록 미세먼지 신호등의 정비 및 성능개선 운영에 만전을 기하고자 함

□ 추진개요

❍ 추진기간 : 2023. 1. 1. ∼ 12. 31.

❍ 추진대상 : 미세먼지 신호등 8대

❍ 미세먼지 신호등 현황

구 분	2017년		2020년		2021년		2022년		비고
	개수	장소	개수	장소	개수	장소	개수	장소
현 황	3개	양재천 및 구청 앞	1개	보건소 앞	2개	도시관리공단 및 도산공원	2개	강남구민회관 및 세곡동 물맞이공원	총8개

(관련사진)

양재천 등 3개소(‘17년 설치)	강남구 보건소 1개소(’20년 설치)
도산공원 등 2개소(’21년 설치)	강남구민회관 등 2개소 설치('22년 설치)

❍ 정비 및 유지보수 내용

1. 장 비 유지보수	○ H/W 유지관리 - 장애발생에 따른 장비보수, 부품교체 등 A/S 수행 - 미세먼지 신호등 고장에 따른 A/S 요청시 부품 교체 · 미세먼지 신호등 운영서버, LED 전광판 등 부대장비 포함 - 예비장비 확보 : 미세먼지 신호등 고장 시 교체장비 ○ S/W 유지관리 - 프로그램 관리 및 업그레이드 · 미세먼지 신호등 운영서버 관리 및 미세먼지 신호등 운영 프로그램 정기점검 실시 · 성능 향상 또는 기능추가에 따른 시스템 구축 지원

2. 상 시 유지관리	○ A/S 유선접수 운영 및 원격 모니터링 ○ 정기점검(순찰) - 미세먼지 신호등의 외관 상태를 점검 후, 내/외부 오염부분에 대한 이물질 제거 및 청소를 진행하여 청결한 상태 유지 - 내부 전원설비 이물질 유입으로 인한 화재를 미연에 방지하기 위하여, 파워(SMPS)부품에는 에어브러쉬 작업을 통해 적재된 먼지 제거 등 ○ 상시 장애 처리 : 단순 장애 원격처리 및 필요시 현장작업

□ 추진방법 : 수의계약

❍ 관련근거 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제25조제1항제5호

❍ 계약대상 : 수의계약 절차에 따른 발주계획 공개 및 제안서 접수 후 선정된 업체

□ 소요예산 : 금 6,000천원 이내 (VAT포함)

❍ 예산과목 : 환경과, 쾌적한 대기환경 보전, 대기오염물질 발생원 관리, 미세먼지 개선으로 청청 강남 만들기, 일반운영비, 공공운영비,

□ 행정사항

❍ 재무과 : 계약심사 및 계약체결(대금 지급)

붙임  과업지시서(안) 1부.  끝.