문서번호	소방행정과-126
결재일자	2023. 1. 4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
유형숙	곽민규	이대우	01/04
			김경근

2023년 승강기 유지관리 용역 계획

서대문소방서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

- 서대문소방서 시설물 안전관리를 위한-

2023년 승강기 유지관리 용역 계획

2023년도 청사 시설물 안전관리를 위해 승강기 용역 계획을 수립하여 청사 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

❍ 승강기안전관리법 제31조『승강기의 자체점검』 및 같은법 제41조

『표준유지관리비』시행령 제29조『승강기의 자체점검』

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제23조『회계연도 시작 전

또는 예산배정 전의 계약체결』

Ⅱ		추진계획

승강기 시설 현황

건 물 명	시설명 (기기명)	모 델	설치 대수	기타
서대문소방서	엘리베이터 (승강기)	PFI-2C060-5/5 권상기로프식VVVF제어기형	1대	출입문 5개소 적재용량 : 15인승(1,000kg) 동원전원 : 교류3⏀, 380V, 60Hz

사업개요

❍  사 업 명 : 2023년도 승강기 유지관리 용역

❍  사업범위

- 본서 승강기 유지관리 대행에 관한 전반적인 업무 수행

- 본서 승강기(15인승, 적재용량 1,000kg) 월1회  정기점검 실시

❍  계약금액: *****************************

❍  계약방법: 전자수의계약(나라장터)

❍  계약업체: ****************************

***********************************

❍  추진일정

- 기본계획수립: 2023. 1. 4.(수)

- 계 약 체 결: 2023. 1. 5.(목) ~ 1. 6.(금)

- 착수 및 완수: 2023. 1. 5.(목) ~ 12.31.(12개월간)

❍  예산과목: 소방관서시설물유지관리/공공운영비(201-02)

Ⅲ		추진내용

용역대상

사 업 장 명		서대문 소방서
승강기 설비장소		서울시 서대문구 연희로 182
승강기 용 량	모 델	PFI-2C060-5/5 권상기로프식VVVF제어기형
	적재용량	15인승(1,000kg)
점검주기	정기점검	월 1회

주요 용역내용

❍  승강기시설 안전관리법에서 정한 자체점검의 실시 및 기록유지

❍  승강기시설 안전관리법에서 정한 정기검사의 수검 및 사후조치

❍  자체점검(월1회 이상) 및 고장발생시 수리

❍  야간 및 휴일 고장대기 및 긴급출동

❍  필요한 기술인력 및 설비 보유하고 적시에 활용할 수 있는 관리시스템 보유

※ 승강기안전관리대행 업무의 세부적인 내용은 과업지시서에 의함

용역관리

❍  매월 말일 한‘승강기 점검기록표’를 작성하여 제출

(원본은 서대문소방서에 보관, 사본은 용역업체에 보관)

❍  매월 기성검사, 검수 후 기성금 지급

Ⅳ		계약사항

계약규정

❍  지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제25조 제1항 제5호 나목

❍  지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규 제231호, 2022.12.23.)

제5장 수의계약 운영요령 제3절 「수의계약 대상과 운영요령」

붙임  1. 과업지시서 1부.

2. 산출기초조사서 및 증빙자료(견적서) 1부.

3. 수의계약사유서 1부.

4. 수의계약 체결 제한 여부 확인서 1부.

5. 사전심의 결과서 1부.

6. 청렴이행서약서 1부.

7. 부당계약특수조건 체크리스트 1부.

8. 사업자등록증 1부.  끝.