문서번호	요금과-277
결재일자	2023. 1. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장
신우철	01/04
	신종선
협 조

출장보고서_역설치(2023. 1. 4. 신우철)

	명에 의하여 관내 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2023. 1. 4.
보 고 자 : 행정6급 성명 : 신우철

1. 수도계량기 현황

연번	고객번호	주소	성명	업종	구경	기물번호	비고
1	*********	****************	**********	20	20	***********	역설치

2. 조사내용

- 위 주소는 종로구 미래녹지과에서 관리하는 곳으로 2022년 2월 착공하여 2022. 12. 9. 준공함

- 유나영 검침원이 역설치 근무보고를 함

3. 현장 사진

역설치 사진

4. 처리의견

- 2022. 10. 19. 급수운영과에서 공사를 하는 과정에서 계량기가 역설치된 것으로 판단되어 과태료 부과 대상으로 보기 어려움

- 급수운영과에 요청하여 원상복구함

- 다만, 역설치로 인한 2023년 1월 납기 인정 사용량 부과 시 2022년 1월 납기~11월 납기 검침 사용량이 827입방미터이었으나

- 역설치가 11월 납기 기간 8. 29.~10. 29.중인 10. 19.에 되어 인정 사용량 부과에 역설치를 감안하여 1월 인정사용량을 부과하도록 사직동 요금심사에게 안내함.

붙임  1. 급수공사 지시 및 통보(*********************)외2(급수운영과) 1부.

2. 상수도 급수공사(계량기 이전) 요청외1(종로구에서 급수운영과에 공사요청) 1부.

3. ******** 23년 1월 인정사용량 계산식 1부. 끝.