문서번호	정수과-128
결재일자	2023. 1. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		01/05
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(01/04)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(01/04)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						16,249
01.01		0	0	426		0	0	223	223	16,026
01.02		0	0	426		0	0	229	229	15,797
01.03		0	0	426		0	0	229	229	15,568
01.04		0	0	426		0	0	231	231	15,337
01.05			0	426					0	15,337
01.06			0	426					0	15,337
01.07			0	426					0	15,337
01.08			0	426					0	15,337
01.09			0	426					0	15,337
01.10			0	426					0	15,337
01.11			0	426					0	15,337
01.12			0	426					0	15,337
01.13			0	426					0	15,337
01.14			0	426					0	15,337
01.15			0	426					0	15,337
01.16			0	426					0	15,337
01.17			0	426					0	15,337
01.18			0	426					0	15,337
01.19			0	426					0	15,337
01.20			0	426					0	15,337
01.21			0	426					0	15,337
01.22			0	426					0	15,337
01.23			0	426					0	15,337
01.24			0	426					0	15,337
01.25			0	426					0	15,337
01.26			0	426					0	15,337
01.27			0	426					0	15,337
01.28			0	426					0	15,337
01.29			0	426					0	15,337
01.30			0	426					0	15,337
01.31			0	426					0	15,337
합계	0	0	0		0	0	0	912	912

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					39,610			44,420
01.01		1,049	0	1,049	38,561		1,952	42,468
01.02		1,556	0	1,556	37,005		1,556	40,912
01.03		1,266	0	1,266	35,739		977	39,935
01.04		2,340	0	2,340	33,399		2,039	37,896
01.05				0	33,399			37,896
01.06				0	33,399			37,896
01.07				0	33,399			37,896
01.08				0	33,399			37,896
01.09				0	33,399			37,896
01.10				0	33,399			37,896
01.11				0	33,399			37,896
01.12				0	33,399			37,896
01.13				0	33,399			37,896
01.14				0	33,399			37,896
01.15				0	33,399			37,896
01.16				0	33,399			37,896
01.17				0	33,399			37,896
01.18				0	33,399			37,896
01.19				0	33,399			37,896
01.20				0	33,399			37,896
01.21				0	33,399			37,896
01.22				0	33,399			37,896
01.23				0	33,399			37,896
01.24				0	33,399			37,896
01.25				0	33,399			37,896
01.26				0	33,399			37,896
01.27				0	33,399			37,896
01.28				0	33,399			37,896
01.29				0	33,399			37,896
01.30				0	33,399			37,896
01.31				0	33,399			37,896
합계	0	6,211	0	6,211		0	6,524