아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	광진구청장 (건축과장)
(경유)
제목	주택건설사업계획승인에 따른 업무 협의 회신(신축, 111-37)

1. 건축과-376(2023. 01. 04.)호와 관련한 내용입니다.

2. 귀 구 관내 ************** 주택건설사업계획승인 신청에 따른 상수도 분야 재협의에 대하여 아래와 같이 회신하니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 대지위치: **************

나. 건 축 주: ***

다. 건축규모:*************************

라. 건축용도: ***************************

마. 회신내용

1) 5층까지 직결급수 가능하나, 6층이상은 원활한 급수를 위해 자체적으로 가압급수시설을 설치하여야 함.

2) 건물 신축에 따른 급수공사 및 ‘ 급수협의 조건’ 이행

	동부수도사업소장
주무관	민환기		급수운영팀장	강무진		급수운영과장	01/05
유동수
협조자
시행	급수운영과-428	(	2023. 1. 5.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2773	/전송	02-3146-2789	/	minh8612@seoul.go.kr	/	부분공개(5)