아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 보고(을지로)

1. 재난관리과-20406(2022.04.08.)호『2022년 소방용수시설 관리·운영 계획 알림』과      관련입니다.

2. 을지로119안전센터 소방용수시설의 일부가 파손되어 고장 내용 및 조치사항을       다음과 같이 보고합니다.

연번	용수번호	고장내용	비고
1	1006	동파로 인해 지상식 소화전 몸통 밸브 주변 파손되어 누수 발생.	※몸통파손으로 사용 불가하여 수리 요함

붙임  1. 고장 소방용수시설 확인대상(을지로) 1부.

2. 소방용수시설 고장발생 보고(을지로) 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
담당자	김용철		진압1대장	임상택		119안전센터장	01/05
현중수
협조자
시행	을지로119안전센터-87	(	2023. 1. 5.	)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43, 1층 (신당동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-2235-0119	/전송	02-2235-0698	/	kim072@seoul.go.kr	/	대시민공개