아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 남 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	응답소 민원 접수에 따른 현장확인 결과보고(역삼)

1. 관련근거

가. 응답소********4900409

나. 재난관리과-173(2023.01.05.)호 "응답소 민원 접수에 따른 현장확인 계획 알림"

2. 역삼119안전센터에서 소방용수시설 현장확인 결과를 보고합니다.

가. 대    상 : *************

나. 확인사항 : 소화전 누수로 응답소 민원 접수된 건으로 지상식 소화전의 실제

누수여부 및 고장 여부 판단

다. 확인결과

○ 소화전 몸통이 얼어 내부에 얼음이 있는 상태

○ 제수변이 살짝 열려 있어 폐쇄 조치완료

○ 현재 누수 없고 사용가능

붙임   응답소 민원(20230104900409 1부.  끝.

	역삼119안전센터장
서무담당	류도현		진압1대장	김교식		119안전센터장	01/05
한충호
협조자
시행	역삼119안전센터-119	(	2023. 1. 5.	)	접수		(		)
우	06226	서울특별시 강남구 역삼로 236, 역삼119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-557-0109	/전송	02-508-1193	/	hyeon0915@seoul.go.kr	/	부분공개(5)