문서번호	급수운영과-303
결재일자	2023. 1. 5.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
송정호	양봉우	01/05
		이규희
협 조
	급수운영팀장		송종학

중블록 관리카드 및 경계밸브 점검 결과보고(광암3중블록 12월)

2023. 1.

강동수도사업소

(급수운영과)

< 2022년 12월 중블록 관리카드 >

광암3중블록	작성자: 송정호

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수(전)	재건축 (관리처분) (개소)	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
21년 12월	2,992	277	66.3	164	2	5	1,389	1	21	-
22년 12월	2,585	274	67.2	137	2	7	157	2	133	-
증·감	감407	감3	증0.9	감27	-	증2	감1,232	증1	증112	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감 현황	전년 동월 대비 공급량 약407천㎥ 감소 전년 동월 대비 인구 약3천명 감소
12월 추진 내용	중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검(5개소) 미성·크로바,진주아파트 재건축지역 점검(3회)
향후 계획	상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브, 퇴수밸브 점검 실시 재건축지역 분기점 폐쇄 등 주기적인 점검과 순찰 공사 중 발견된 노후관 및 불용관 즉시 정비 다량급수처 급증, 급감 수전 확인

○ 중블록 월별 유수율 (‘22년 중블록 유수율 자체목표 : 97.0%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2022년	97.83	78.45	102.40	87.25	126.67	105.76	120.16	77.53	101.42	80.81	105.66
2021년	98.75	82.98	107.53	80.55	113.15	88.68	115.47	96.83	129.19	96.12	113.93	80.22	88.34
증 ․감	감0.92	감4.53	감5.12	증6.70	증13.52	증17.08	증4.69	감19.8	감27.77	감15.31	감8.27

○ 광암3중블록 경계밸브 현황

연번	위치	설치년도	구경	밸브실 종류	비고
1	****************	**********	*****	**	********
2	****************	**********	******	**	********
3	*****************	**********	*****	**	********
4	*****************	**********	*****	**	********
5	*****************	**********	*****	**	********
6	***************	**********	*****	**	********
7	***************	**********	*****	**	********
8	*****************	**********	*****	**	********
9	***************	**********	*****	**	********
10	*****************	**********	******	**	********
11	*****************	**********	*****	**	********
12	**************	**********	******	**	********

○ 광암3중블록 경계밸브 점검사항

- 점검기간: 2022. 12. 1.~ 2022. 12. 30.

- 점검자: 송정호 외 2인

- 점검내용: 중블록 경계밸브 개·폐여부, 누수여부 등

- 점검결과: 이상없음

- 점검사진

***********	***********

○ 향후계획

- 지속적인 중블록별 경계밸브 점검 시행.

- 경계밸브 이상시 신속히 정비 등 조치 시행.  끝.