아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제2건조시설 보일러 가스버너 유지관리 용역 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2023-0107호(2023.1.4.)와 관련입니다.

2. 귀 사의 “제2건조시설 보일러 가스버너 유지관리 용역 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제2건조시설 보일러 가스버너 유지관리 용역

2) 요청사유 : 건조시설 보일러는 고압으로 상시 운영되는 설비로서 대기오염물질 저감 및 고압 운영으로 인한 체계적 안전관리가 요구되므로 외부 전문업체에 유지관리 의뢰

3) 사업계획

가) 대상 : 보일러(10ton/hr) 3대

나) 기간 : 2023.1 ~ 12월(12개월)

다) 내용 : 보일러 연소효율 측정 및 가스성분 분석, 설비 안전점검, 도시가스 및 소화가스 공연비 조정, 외관 및 가동상태 점검 등(월 1회)

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(보일러의 안정적 운영을 위하여 전문업체 유지관리 필요)

※ 당부사항 : 계약관리 및 점검 시 안전관리 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	代김인성		중랑물재생센터소장	01/05
윤창진
협조자
시행	운영과-192	(	2023. 1. 5.	)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64, 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)