문서번호	요금과-573
결재일자	2023. 1. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장
신우철	01/06
	신종선
협 조

출장보고서 (2023. 1. 6. 신우철)

	명에 의하여 관내 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2023. 1. 6.
보 고 자 : 행정6급 성명 : 신우철

1. 수도계량기 현황

연번	고객번호	주소	성명	업종	구경	기물번호	비고
1	*********	*****************	***	10	15	***********	차인량 격감

2. 조사내용

- 해당주소에 주계량기 1대 및 자계량기 8대(업종은 10)가 설치되어 있음

*********

- 2021년 7월부터 2 납기(2021년 7월 및 9월 누수)를 제외하고 차인량은 23~48㎥ 수준이었으나, 2023년 1월 납기 차인량(검침일 2022. 12. 30.)이 117㎥ 발생하여

- 2023. 1. 6. 해당 주소에 직접 방문하여 검침값 확인(엑셀 자료 및 사진 확인)

3. 계량기 사진

4. 처리의견

- 2023년 1월 납기 차인량 117㎥, 2023. 1. 6. 수시 검침 차인량 –96㎥ 발생

- *** 검침원이 허위 검침을 했을 것으로 판단됨[첫번째 검침값 1070, 코드 10(정상검침 코드값)]

- 해당 검침원에게 재검침 요청하여 검침값 1179가 찍힌 사진을 보내옴

- 평소 차인량에 비해 과다차인량이 나오면 그 다음 납기 차인량은 과소 차인량이 나오며, 평소 차인량에 비해 과소차인량이 나오면 그 다음 납기 차인량이 과다발생하는 경우가 이태원2동 2지역(검침원: ***)에 다수 발행함

- 허위 검침이 밝혀짐에 따라 시설공단에 공문을 보내 해당직원에 적절한 조치를 하도록 요청함.

붙임  1. 102호 1부.

2. 이태원동*************1부.  끝.