출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		권상훈	01/06
			이영미
협 조

	명에 의하여********************************누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
*****************
***************************

보       고       내       용

일    시

2023. 01. 05.(수) 10:20 ~ 13:30

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서( 화곡동 158-13 주계량기)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	************	**	**	**	*********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2023-01-31	10	27,351	1,716
2	2022-11-30	10	25,635	328
3	2022-09-30	10	25,307	331
4	2022-07-31	40	24,976	287
5	2022-05-31	40	24,694	305
6	2022-03-31	40	24,389	287
7	2022-01-31	40	24,102	295
8	2021-11-30	40	23,807	344
9	2021-09-30	40	23,463	369
10	2021-07-31	40	23,094	330

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지 272㎡ 연면적 649㎡의 지하 1층 지상 4층 10세대 거주의 빌라주택 가정용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 정례검침중 격증안내로 확인결과 마당에서 누수됨을 확인하고 23.01.06. 누수된 배관을 교체하는 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2023년 01월 납기(1,716㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 정상 사용량인 22년 11납기와 22년 09월납기 평균 사용량(330㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고	* - 수요가 주장: 22년10월15일 우리사업소 밸브교체 공사 작업시 충격으로 인한 누수로 주장함. - 18년도 만기교체 주기인 수도계량기의 교체작업 방문시 차량장애로 못하였고 현재 미교체된 상황에 대하여 사업소 귀책이라 주장함.

〈누수공사 사진〉

마당배관 교체공사 완료

붙임  1. 누수수리 영수증 1부. 끝.