아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	'23년 저수조 사용 급수학교 개학 직전 청소 등 위생관리 실시 및 결과 제출 요청

1. 우리시 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 학교의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소에서는 저수조 사용 급수학교의 음용환경 개선을 위해 개학 직전 저수조 청소 실시 안내, 수질검사, 위생관리 실태점검을 실시하고 있습니다.

3. 아울러, 겨울방학 개학 직전 청소 미시행 학교 및 음수대 미설치된 저수조 급수학교의 특별 위생점검을 아래와 같이 실시할 예정이오니 협조하여 주시기 바랍니다.

아    래 -

○ 2023년 저수조 사용 급수학교 개학 직전 청소 및 결과제출: 14개교
- 청소시기: 겨울방학중(1~2월)

- 결과제출: '23. 3. 6.(월) 까지

- "서울시저수조관리시스템" 정식운영에 따른 저수조 청소 등 위생조치 결과를 전산으로 제출(등록)·관리(http://arisu.seoul.go.kr/wttnk/)

※ 제출자료: 청소결과(사진 등), 관리자 교육이수 수료증, 수질검사 결과

○ 겨울방학 개학 직전 청소 미시행 학교에 대한 저수조 위생관리 실태점검

- 점검기간: 3~4월중

○ 음수대 미설치된 저수조 사용 급수학교 집중 위생관리 실태점검: 1개교

- 점검기간: 3~4월중

○ 위생관리 제외: 저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물

※ 제외방법: 관할 수도사업소 현장점검후 제외 가능

(동대문구 ☏ 02-3146-2793, 중랑구 ☏ 02-3146-2838)

○ 안전사고 방지를 위해 저수조 수위조절 밸브(불탑)정비 및 잠금장치 설치 철저

붙임  1. 서울특별시 급수설비 관리 업무처리지침 1부.

2. 저수조 위생조치 등 안내포스터 1부.  끝.

	동부수도사업소장
수신자	서울전농초등학교장, 경희초등학교장, 은석초등학교장, 청량고등학교장, 경희여자고등학교장, 휘경여자고등학교장, 서울면중초등학교장, 태릉중학교장, 송곡여자중학교장, 혜원여자중학교장, 원묵고등학교장, 송곡여자고등학교장, 혜원여자고등학교장, 송곡관광고등학교장
주무관	전인규		시설운영팀장	김대용		시설관리과장	전결 01/06
代김대용
협조자	주무관	남상훈
시행	시설관리과-534	(	2023. 1. 6.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 동부수도사업소 3층 시설관리과	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-2793	/전송	02-3146-2839	/	jik0106@seoul.go.kr	/	부분공개(6)