문서번호	급수운영과-341
결재일자	2023. 1. 6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		01/06
		이규희
협 조
	급수관리팀장			양봉우

일일 공급량 증감 현황 보고(1. 4.수)

2023. 1.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023. 1. 4.(수)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2022. 1월				2023. 1월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			9,637,651	총 공급량			1,538,640	-8,099,011	-84.0
	일 평균			310,892	일 평균			307,728	-3,164	-1.0
	일 최소			295,986	일 최소			302,637	6,651	2.2
	일 최대			319,380	일 최대			311,895	-7,485	-2.3
1	토	-10.2	2.3	310,680	일	-4.3	3.8	311,895	1,215	0.4
2	일	-5.2	3.0	313,397	월	-7.4	0.4	311,837	-1,560	-0.5
3	월	-8.0	2.5	319,355	화	-9.0	0.6	304,541	-14,814	-4.6
4	화	-5.6	1.0	311,205	수	-5.7	3.3	307,730	-3,475	-1.1
5	수	-7.8	1.9	309,661	목	-5.6	3.6	302,637	-7,024	-2.3
6	목	-5.9	3.3	311,623
7	금	-5.9	4.5	307,646
8	토	-5.0	3.7	311,481
9	일	-1.2	5.6	314,929
10	월	-3.4	4.4	313,496
11	화	-10.3	0.3	304,449
12	수	-11.3	-3.4	312,738
13	목	-8.9	-3.1	307,295
14	금	-10.1	1.3	312,599
15	토	-5.3	1.8	313,620
16	일	-7.2	2.4	319,380
17	월	-9.2	0.1	314,052
18	화	-9.9	-0.7	313,647
19	수	-7.7	-2.7	309,589
20	목	-9.8	0.9	312,690
21	금	-8.7	4.6	309,758
22	토	-5.0	7.1	312,095
23	일	-0.6	6.7	318,038
24	월	1.3	8.4	313,908
25	화	1.9	4.5	306,585
26	수	-1.9	6.8	308,013
27	목	-4.6	4.0	313,497
28	금	-5.9	2.1	310,019
29	토	-7.2	0.9	309,181
30	일	-8.0	2.4	295,986
31	월	-6.8	4.8	297,039
평균기온		-6.2	2.6			-6.4	2.3

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			308,580	307,730	302,637	-5,943	-1.9
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	114,277	117,100	110,500	-3,777	-3.3
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	102,194	106,900	101,800	-394	-0.4
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	9,915	10,700	9,553	-362	-3.7
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	295,748	297,400	302,300	6,552	2.2
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	193,724	202,970	202,410	8,686	4.5

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	-5,093	-10,553	2,960	-7,970	-4,637	-906	5,460	5,460
	비율(%)	-1.7	-4.9	8.2	-12.0	-5.4	-3.8	5.8	5.8
금 일		302,637	202,747	39,210	58,563	81,987	22,987	99,890	99,890
전 일		307,730	213,300	36,250	66,533	86,624	23,893	94,430	94,430

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-53,728	-42,378	-7,700	-6,782	-13,266	13,440	-11,350	-11,350
	비율(%)	-3.4	-4.0	-4.1	-2.1	-3.0	13.1	-2.2	-2.2
2023. 1. 1. ~1. 5.		1,538,640	1,037,274	181,830	314,897	424,843	115,704	501,366	501,366
2022. 1. 1. ~1. 5.		1,564,298	1,051,582	189,530	321,679	438,109	102,264	512,716	512,716
담당자				김희철	최박	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(1월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 감소

□ 길동중블록은 2021년부터 2022년까지 3,082수전이 증가되었으나 인구는 2,134명 감소하고 있어 이것은 개인세대 증가로 수전은 증가하고, 둔촌주공 재건축, 천호 재개발 지역 이주 등  의해 인구는 감소한 것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전  2020: 234,243, 2021: 233,733, 2022: 237,141)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.