아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	용산구청장(치수과장)
(경유)
제목	민원사항 회신

1. 용산구 치수과-343(2023.1.9)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 ************* 상수도 누수로 추정되는 민원해소 조치 의뢰건에 대하여 아래와 같이 처리하였음을 알려드립니다.

가. 민원처리 개요

○ 출장일시 : 2023.1.10. 09:30~10:00

○ 출장위치 : *************

○ 탐문내용 : 세입자(1층)에 의하면 최근 건물 2층에 누수가 발생하여 보수공사 완료

○ 현장확인 내용 및 결과

- 현장 확인내용

① 건축물 외벽 및 주변 누수발생 여부

② 세대내 누수진단을 위한 수도계량기 별침회전 여부

- 확인결과 : 누수 없음

3. 아울러, 민원위치 주변 골목에 얼음이 잔존하여 골목 이용자의 안전을 위하여 얼음 제거 또는 염화칼슘 살포해달라는 민원이 있음을 알려드립니다.

붙임 : 현황사진 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	김성태		현장민원팀장	이강욱		현장민원과장	01/10
양해선
협조자
시행	현장민원과-511	(	2023. 1. 10.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 중부수도사업소 2층 현장민원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2353	/전송	02-3146-2389	/	pichailban@seoul.go.kr	/	부분공개(6)