문서번호	급수운영과-517
결재일자	2023. 1. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장	서부수도사업소장
박상현	박상열	채재일	01/10
			김정일
협 조
	시설관리과장		권승계
	시설운영팀장		신동철

2022년 12월 공급량 분석 보고

2023. 1.

서부수도사업소

(급수운영과)

2022년 12월 공급량 분석 보고

급수운영과장 : 채재일☎3146-3640 급수관리팀장 : 박상열☎3649 담당 : 박상현☎3685

우리 사업소 2022년 12월 공급량 증·감 현황 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(12월): 10,156천㎥ ⇒ 전년 대비 1.9%(189천㎥) 증가

(단위: 천㎥, %)

월별	2021년		2022년				비 고
	공급량	일평균 공급량	공급량	일평균 공급량	전년대비
					증감량	증감률
합 계	119,982	329	119,794	328	-189	-0.3
1월	10,329	333	10,083	325	-246	-2.3
2월	8,932	319	8,905	318	-27	-0.3
3월	9,857	317	9,831	317	-26	-0.2
4월	9,633	321	9,688	323	55	0.5
5월	10,032	323	10,289	332	257	2.5
6월	10,120	337	10,141	338	21	0.2
7월	10,756	346	10,639	344	-117	-1.1
8월	10,544	340	10,394	337	-151	-1.4
9월	9,948	340	10,010	334	62	0.6
10월	10,131	327	10,001	323	-130	-1.3
11월	9,733	324	9,657	321	-76	-0.8
12월	9,967	321	10,156	330	189	1.9

□ 구별 공급량

(단위: 천㎥, %)

구 분	계	서대문구	마포구	은평구	비 고
2021년 12월	9,967	2,428	4,193	3,346
2022년 12월	10,156	2,574	4,495	3,087
증 / 감량	189	146	302	-259
증 / 감률	1.9	6.1	7.2	-7.7

□ 최근 3년간 총 공급량 변화

□ 중블록별 공급량

(단위: 천㎥, %)

증블록명	2021년 12월		2022년 12월				비 고 (고립여부)
	공급량	일평균	공급량	일평균	전년대비
					증감량	증감률
계	9,967	321	10,156	330	189	1.9
서대문구	2,428	78	2,574	84	146	6.1
증산03	340	11	328.03	11	-12	-3.5
백련01	344	11	347.94	11	4	1.2	혼용
백련02	376	12	416.90	14	41	10.9
백련03	166	6	163.62	5	-2	-1.2
홍은01	537	17	605.00	20	67	12.7
남산04	665	21	713.00	23	48	7.2
마포구	4,193	135	4,495	146	302	7.2
증산04	738	24	987	32	249	33.7
증산05	1,456	47	1,380	45	-75	-5.2	혼용
와우산01	612	20	620	20	8	1.3
와우산02	1,195	38	1,323	43	128	10.7
만리03	192	6	184	6	-8	-4.2
은평구	3,346	108	3,086	100	-259	-7.7
불광터널01	1,902	61	1,867	61	-34	-1.8
증산01	384	12	206	7	-178	-46.4
증산02	360	12	355	11	-5	-1.4
진관01	700	23	658	21	-42	-6.0

※ 백련중블록 및 증산5중블록 혼용으로 공급량 보정

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 분석(총괄)

○ 전년 대비 공급량은 189천㎥(1.9%) 증가하였음

○ 전년 대비 수전 수 증가(2,365수전)에 따른 영향으로 공급량 증가

○ 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증·감 사항 발생

□ 분야별 증·감 원인 분석

○ 수전 수 증·감 현황

- ’22년 12월 사업소 관내 수전은 총 296.9천전으로 전년 동월 대비 2.3천전 증가

(단위: 전)

구 분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200이상
2021년 12월	294,542	248,011	17,575	11,330	10,114	4,954	1,506	522	240	176	114
2022년 12월	296,907	250,099	17,546	11,349	10,292	4,995	1,531	560	242	177	116
증 / 감량	2,365	2,088	-29	19	178	41	25	38	2	1	2

○ 인구 증·감 현황

- ’22년 12월 사업소 관내 전체 인구는 1,137천명으로 전년 동월 대비 9.3천명 감소

(단위: 명)

구 분	자치구별
	계	서대문구	마포구	은평구	비고
2021년 12월	1,147,031	304,819	368,905	473,307
2022년 12월	1,137,721	306,337	364,638	466,746
증 / 감량	-9,310	1,518	-4,267	-6,561

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	’21년 12월	’22년 12월	전년대비	비고
일 평균기온(℃)	0.7	-2.9	-3.6
평균 최고기온(℃)	7.2	10.2	3.0
평균 최저기온(℃)	-12.1	-13.7	-1.6
강우일수(일)	9	7	-2
강우량(㎜)	62.4	14	-48.4

- 기온과 평균공급량 비교

(단위: ℃, ㎥)

구분 기간	2021년 12월			2022년 12월
	평균 최저기온(℃)	평균 최고기온(℃)	7일 평균 공급량	평균 최저기온(℃)	평균 최고기온(℃)	7일 평균 공급량
1 ~ 7일	-1.7	7.8	320,424	-5.4	2.1	322,898
8 ~ 14일	0.6	8.0	320,403	-8.4	4.5	322,210
15 ~ 21일	-2.6	6.4	318,971	-9.5	0.1	329,230
22 ~ 31일	-7.7	0.2	324,882	-11.8	-1.2	333,589

○ 누수복구 현황

- 중블록별 누수복구 현황

(단위: 건)

구 분	’21년 12월	’22년 12월	증 / 감	비고
계	83	70	-13
증산03	4	6	2
백련01	5	9	4
백련02	4	4	-
백련03	-	3	3
홍은01	6	-	-6
남산04	6	2	-4
증산04	1	5	4
증산05	10	7	-3
와우산01	7	4	-3
와우산02	8	3	-5
만리03	1	-	-1
불광터널01	20	16	-4
증산01	6	4	-2
증산02	5	1	-4
진관01	-	6	6

- 구경별 누수복구 현황

(단위: 건)

구 분	’21년 12월	’22년 12월	전년대비	비고
계	83	70	-13
15 ~ 50㎜	56	61	5
80 ~ 100㎜	10	6	-4
150 ~ 200㎜	6	1	-5
250 ~ 400㎜	8	2	-6
500㎜ 이상	3	-	-3

○ 공공용수 사용현황

(단위: ㎥)

구 분	공공용수 사용량
	계	연간단가	단위사업	취약관로	배수지 청소용수	물세척	수계전환 등
12월	428	45	-	-	-	-	11

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지 및 복구 시행: 28건

○ 불용관 정비: 22개소

- 정비내용

계	누수방지대 접합	밸브폐쇄	새들잠금	직관연결
22	-	-	21	1

붙임 1) 블록 공급량 월간보고서 1부.

2) 중블록 관리카드 1부.  끝.