문서번호	급수운영과-538
결재일자	2023. 1. 10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		01/10
		이규희
협 조
	급수관리팀장			양봉우

일일 공급량 증감 현황 보고(1. 9.월)

2023. 1.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023. 1. 9.(월)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2022. 1월				2023. 1월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			9,637,651	총 공급량			2,781,565	-6,856,086	-71.1
	일 평균			310,892	일 평균			309,063	-1,829	-0.6
	일 최소			295,986	일 최소			302,637	6,651	2.2
	일 최대			319,380	일 최대			317,537	-1,843	-0.6
1	토	-10.2	2.3	310,680	일	-4.3	3.8	311,895	1,215	0.4
2	일	-5.2	3.0	313,397	월	-7.4	0.4	311,837	-1,560	-0.5
3	월	-8.0	2.5	319,355	화	-9.0	0.6	304,541	-14,814	-4.6
4	화	-5.6	1.0	311,205	수	-5.7	3.3	307,730	-3,475	-1.1
5	수	-7.8	1.9	309,661	목	-5.6	3.6	302,637	-7,024	-2.3
6	목	-5.9	3.3	311,623	금	-4.7	5.7	317,537	5,914	1.9
7	금	-5.9	4.5	307,646	토	-1.4	3.8	304,185	-3,461	-1.1
8	토	-5.0	3.7	311,481	일	-3.4	6.3	314,490	3,009	1.0
9	일	-1.2	5.6	314,929	월	-1.3	7.0	306,713	-8,216	-2.6
10	월	-3.4	4.4	313,496
11	화	-10.3	0.3	304,449
12	수	-11.3	-3.4	312,738
13	목	-8.9	-3.1	307,295
14	금	-10.1	1.3	312,599
15	토	-5.3	1.8	313,620
16	일	-7.2	2.4	319,380
17	월	-9.2	0.1	314,052
18	화	-9.9	-0.7	313,647
19	수	-7.7	-2.7	309,589
20	목	-9.8	0.9	312,690
21	금	-8.7	4.6	309,758
22	토	-5.0	7.1	312,095
23	일	-0.6	6.7	318,038
24	월	1.3	8.4	313,908
25	화	1.9	4.5	306,585
26	수	-1.9	6.8	308,013
27	목	-4.6	4.0	313,497
28	금	-5.9	2.1	310,019
29	토	-7.2	0.9	309,181
30	일	-8.0	2.4	295,986
31	월	-6.8	4.8	297,039
평균기온		-6.2	2.6			-4.8	3.8

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			308,580	314,490	306,713	-1,867	-0.6
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	114,277	118,100	111,000	-3,277	-2.9
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	102,194	107,400	103,500	1,306	1.3
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	9,915	11,586	10,928	1,013	10.2
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	295,748	295,300	303,300	7,552	2.6
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	193,724	194,724	200,159	6,435	3.3

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	2,528	2,021	1,570	552	-1,198	1,097	507	507
	비율(%)	0.8	1.0	4.3	0.9	-1.4	4.9	0.5	0.5
금 일		306,713	203,572	37,750	60,682	81,513	23,627	103,141	103,141
전 일		304,185	201,551	36,180	60,130	82,711	22,530	102,634	102,634

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-28,412	-23,299	-16,740	-5,684	-25,740	24,865	-5,113	-5,113
	비율(%)	-1.0	-1.2	-4.9	-1.0	-3.3	13.5	-0.6	-0.6
2023. 1. 1. ~1. 9.		2,781,565	1,865,378	326,540	567,646	762,672	208,520	916,187	916,187
2022. 1. 1. ~1. 9.		2,809,977	1,888,677	343,280	573,330	788,412	183,655	921,300	921,300
담당자				김희철	최박	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(1월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 증가

□ 길동중블록은 2021년부터 2022년까지 3,082수전이 증가되었으나 인구는 2,134명 감소하고 있어 이것은 개인세대 증가로 수전은 증가하고, 성내재개발, 천호 재개발 지역 이주 등에  의해 인구는 감소한 것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전  2020: 234,243, 2021: 233,733, 2022: 237,141)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.