문서번호	의정담당관-396
결재일자	2023. 1. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	의정담당관
김정보		이상욱	01/10
			서인석
협 조
	주무관
	주무관
	주무관

2023년 설연휴 대비 시설물 안전점검 계획

2023. 1.

서울특별시의회사무처

(의정담당관)

2023년 설연휴 대비 시설물 안전점검 계획

재난 및 안전사고에 대한 예방의 중요성이 강조되고 있어 청사 시설물에 대한 안전점검을 실시하여 안전사고 예방에 철저를 기하고자 함.

□ 추진 근거

❍ 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11조(안전점검의 실시)

❍ 2023년 시의회 청사 유지관리 계획(의정담당관-289호, 2023. 1. 6.)

❍ 2023년 설연휴 대비 문화재 안전점검계획(역사문화재과-6325호, 2023. 12. 30.)

□ 안전점검 개요

*********************************************

****************************************

****************

******************

**********************************

***********************************************

□ 점검 대상 시설물 현황

******	**	******	**	****	**
**	***********	*****	*******	****
****	***********	*****	*******	****
*****	**** *******	*****	*******	****

□ 분야별 중점 점검내용

❍ 건축분야

- 본관·의원회관 시설물(창호, 벽체, 바닥 등) 이상 여부

- 시설물의 기둥, 보 등 주요구조물의 변형과 손상 및 안전 여부

- 시설물의 내·외벽 균열 및 마감재 박리·탈락 등 안전 여부

- 옥내·외 난간, 계단 등 기타 안전 여부

❍ 기계분야

- 본회의장·상임위원회 냉난방 및 공조기, 소방시설 이상 여부

- 각종 기계시설 및 지하실 배수설비 등 이상 여부

- 옥내·외 집수정 배수상태 및 덮개 이상 여부

- 기타 안전사고 발생 가능 시설 점검

❍ 전기분야

- 회의장, 의원연구실 분전반, 비상발전기, 소방시설, 승강기 이상 여부

- 본회의장·상임위원회·의원연구실 조명설비, 전등·전열설비 등 이상 여부

- 본관 태양광 발전시설 등 기타 안전사고 발생 가능 시설 점검

❍ 방송·통신분야

- 본회의장·상임위원회 통신기기, 방송설비, 응향설비 이상 여부

- 각 상임위원회 영상설비 전송 점검 및 CATV 등 이상 여부

- 기타 안전사고 발생 가능 시설 점검

□ 점검결과 조치

❍ 경미한 사항은 자체 인력으로 즉시 조치

- 필요한 소모품은 보유자재 또는 신용카드 구매 후 활용

❍ 전문업체의 공사 또는 수리가 긴급하게 필요한 경우 신속 조치 후 공사발주 등 행정처리

❍ 승강기, 소방시설, 전화교환기는 부적합사항 발견 시 유지관리 수탁업체 세부점검 및 조치

붙임  분야별 시설물 점검표 1부.  끝.