문서번호	공원운영과-416
결재일자	2023. 1. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		박종환	01/10
			이인수
협조

청사 스프링클러 헤드 정비 작업 계획

2023. 1.

중부공원여가센터

(공원운영과)

청사 스프링클러 헤드 정비 작업 계획

동절기 기온하락으로 스프링클러 헤드가 동파됨에 따라 누수되어 헤드 및 배관 교체로 소방설비 유지관리에 만전을 다하고자 함

□ 추진배경

ㅇ 동절기 기온 하락으로 천장 내 스프링 클러 배관 약 2m가 동파되어 헤드 1개소 누수 현상 발생

ㅇ 스프링클러는 화재를 대비하기 위한 필수 설비로 조속한 정비 필요

□ 정비개요

ㅇ 정비방법 : 전문업체 비교 견적 후 최저가 업체에 정비작업 의뢰

ㅇ 건    명 : 청사 스프링클러 헤드 정비 작업

ㅇ 정비업체 : *******************************

***************************************

ㅇ 정비내용

- ******************

- ***********************

ㅇ 정비기간 : 2023. 1. 10. ~ 1. 13.

ㅇ 소요예산 : *************************

- 예산과목 : 중부공원여가센터 공원운영과, 서울의 대표공원인 남산의 세계화, 효율적이며 쾌적한 노동환경 조성, 남산별관 청사 유지관리, 공공운영비

□ 기대효과

ㅇ 스프링클러 설비 정비로 소방안전관리자의 의무사항을 이행하고, 화재 사고에 사전 대비하여 안전한 청사 환경을 조성하고자 함

따로붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 비교견적서 각 1부. 끝.