문서번호	공원운영과-530
결재일자	2023. 1. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		박종환	01/11
			이인수
협조

청사 온수배관 점검 결과 및 정비 계획보고

2023. 1.

중부공원여가센터

(공원운영과)

청사 온수배관 점검 결과 및 정비 계획보고

청사 지하 2층 온수 배관 누수 발생에 따라 점검하여 그 결과 및 정비하여 청사 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

ㅇ 지하 2층 천장에서 물이 떨어져 고이는 현상 발생하여 점검 필요

ㅇ 대부분 배관 노후화로 누수 부위 신속하게 확인하여 조치 필요

□ 점검개요

ㅇ 점검일시 : 2023. 1. 9. [9:00 ~ 9:30]

ㅇ 점검대상 : 청사 지하 2층 천장 배수관 일체

ㅇ 점 검 자 : 2명 ****************

ㅇ 점검사항 : 누수 배관 및 누수 부위 확인

□ 점검결과

ㅇ 보일러 온수 배관 내부 패킹 노후화로 부식 및 손상되어 외부로 누수 발생

ㅇ 점검사진

배관 보온재 제거	배관 이음쇠 확인	배관 패킹 확인

□ 정비계획

ㅇ 정비방법 : 배관 정비 전문업체 비교 견적 후, 최저가 업체에 정비 의뢰

ㅇ 정비업체 : *******************************]

ㅇ 정비내역

- 온수배관 철거 및 재설치 작업 1식

- 내부 패킹 교체 작업 1식

- 보일러 시운전 작업 1식

ㅇ 정비기간 : 시행일로부터 5일 이내

ㅇ 소요예산 : *************************

- 예산과목 : 중부공원여가센터 공원운영과, 서울의 대표공원인 남산의 세계화, 효율적이며 쾌적한 노동환경 조성, 남산별관 청사 유지관리, 공공운영비

□ 기대효과

ㅇ 온수 배관 정비로 청사 내 온수 사용을 원활히 하고 쾌적한 근무 환경을 조성하고자 함

따로붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 비교견적서 각 1부. 끝.