<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(습식탈황 액상촉매(22-2-2차) 구매)

문서번호	운영과-81
수 신	관리과장
접수번호

결재	주무관	주무관	운영과장
	안균석	이진호	01/11
			김봉철

계 약 건 명			습식탈황 액상촉매(22-2)구매
납 품 자			상 호			****							성 명			***
계 약 금 액			************* ***************						기성금액					************ ***************
금회납품금액			************ ****************						잔여금액					********** ******************
계약체결년월일			2022년 11월 04일
납 품 기 한			2023년 06월 30일
납 품 년 월 일			2022년 12월 21일
검사(수)년월일			2022년 12월 21일
검사(수) 장 소			난지물재생센터 슬러지1,2 처리장
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상(등록 , 미등록 )														물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음																	물 품 출 납 원
2023년 1월 11일
																	분임물품 출 납 원
	검수자	난지물재생센터			운영		과	전기6급		성명		최승호			최승호		이진호
	검수자	난지물재생센터			운영		과	기계8급		성명		박근우			박근우

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	○습식탈황액상촉매 -용도:소화가스황화수 소제거용(액상) -비중:1.1이상 -점도:500이하 -ph:9.8~13 -증발찌끼(%):12.0이상	ton	847,264	125	25	25	2처리장
			이하여백

□ 검수사진

붙임    1. 시험성적서  1부. 끝.

2. 계근표(액상촉매)22-12-21 1부.

3. 검사검수요청서(습식탈황22-2-분납2회) 1부.