문서번호	자원순환과-698
결재일자	2023. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	자원회수시설관리팀장	자원순환과장
이성희	조명환	01/11
		최철웅

「양천자원회수시설 환경측정설비」

’23년도 연간정기점검 용역 사업 검토 보고

2023. 1.

기후환경본부

자원순환과

「양천자원회수시설 환경측정설비」

’23년도 연간정기점검 용역 사업 검토 보고

자원회수시설 배출가스 내 오염물질 농도를 측정하는 환경측정설비의 유지관리를 위한 연간정기점검 용역 사업 계획의 검토결과를 보고 드림

□ 관련근거

ㅇ 「대기환경보전법」 제32조 제4항(측정기기의 부착 등)

ㅇ 「양천자원회수시설 2023년 환경측정설비 연간정기점검 용역 승인 요청」 (양천2023-19, 2023. 1. 9.)

□ 용역 개요

ㅇ 용역명: 양천자원회수시설 2023년 환경측정설비 연간정기점검 용역

ㅇ 과업목적: 환경측정설비에 대한 신뢰성 확보와 효율적 유지관리

▸ 환경측정설비: 굴뚝자동측정시스템(CleanSYS), 다이옥신연속시료채취설비(DMS)

ㅇ 입찰방법: 제한경쟁입찰(지역)

ㅇ 입찰 주요사항

- 입찰참가자격

▸ 「대기환경보전법」 제32조의 2에 따라 측정기기 관리대행업으로 등록되어있으며 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따른 엔지니어링사업자 신고증(대기관리)을 소지한 업체

▸ 주사업장의 소재지가 수도권(서울, 인천, 경기도) 내에 위치한 업체

- 계약상대자 준수사항

▸ 시간에 상관없이 발주자가 대상 설비 이상에 대한 조치를 요구하는 경우 즉시(2시간 이내) 시설에 방문하여 응급 복구 또는 장애 발생 원인을 해소하여 안정되게 정상화시켜야 함

ㅇ 계약기간: ’23. 2. 1.~12. 31.(2024년도 계약자 선정 시까지 연장 가능)

ㅇ 계약종류: 연간단가계약

ㅇ 기초금액: **********원/년(부가세 포함)

- 「엔지니어링사업대가의 기준」에 따른 품셈 산출(붙임 원가계산서 참조)

□ 사업비 검토

ㅇ 관련근거

- 「서울특별시 계약심사 업무처리 규칙」 제4조(계약심사 제외사업)

▸ 본 용역은 추정금액 2억원 미만에 해당하여 계약심사 제외

- 「양천자원회수시설 위수탁운영 협약서」 제12조(위탁운영비용 집행)

▸ 추정금액 3천만원 초과 용역의 경우 “시”의 지시에 따라야 하므로, 자체심사 실시

ㅇ 심사요청 금액과 업체 견적금액 비교

(단위 : 원, 부가세포함)
심사요청금액 (자체 설계)	*****	**** *****	***	비 고
**********	**********	**********	**********	최저가인 ****** 대상으로 사업비 심사

ㅇ 사업비 검토 결과

- **************************************

- ************************

- *****************************************

- **********************************************

				(단위 : 원)
구 분		심사요청	심사결과	절감액	절감률
원가	CleanSYS 정기점검	**********	**********	-	-
	DMS 정기점검	**********	**********
	CleanSYS 정도검사 지원	*********	*********
	소 계(천원 미만 절사)	**********	**********
부가가치세(원가의 10%)		*********	*********
합 계		**********	**********	*********	****

□ 행정사항

ㅇ 용역 업체선정 계획 승인 및 검토 결과 알림(→수탁사)

붙임  1. 입찰 관련 서류(일체) 각 1부.(총 6부)

2. 기초금액 산출조사서서(검토) 1부.  끝.