문서번호	기전과-403
결재일자	2023. 1. 12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김성균		01/12
		최경주
협 조

「성산지하차도 진입차단시설 감시용 CCTV 이설」

완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  1.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「성산지하차도 진입차단시설 감시용 CCTV 이설」

완료 보고

성산지하차도 진입차단시설의 작동을 보다 정확하게 확인하기 위해 시행한 CCTV 카메라 이설작업을 완료하고 그 결과를 보고드림.

1		관련 근거

□「기전과-26820(2022. 9. 26.)」: 추진 계획 보고

2		추진 개요

□ 건    명 : 성산지하차도 진입차단시설 감시용 CCTV 이설

□ 위    치 : 성산지하차도 박스구간 입구(편도)

- 위치 이동 : 진입차단시설 앞 → 지하차도 박스구간 입구

□ 조치목적 : 침수대비 진입차단시설 영상감시 강화

□ 소요예산 : ***********************

□ 작업일/검사일 : 2022. 12. 30. / 2023. 1. 12.

□ 거래업체 : ********************

- 정보통신분야 업체 견적 비교하여 적절한 업체 선정하였음.

□ 거래방법 : 일반지출(기전과 법인카드 결제 후 결제계좌 입금조치)

□ 작업내용 : CCTV 카메라 1대 이설

- 회전형 카메라 1대, 배관·배선 약 100m

□ 검사내용

- 설비 이전설치 위치 및 고정 상태, 시공 후 영상화면 표출 상태, 마무리 시공 및 현장 정리 상태 확인

3		행정 사항

□ 물품검사조서 작성 및 비용 지출

붙임  작업사진대지 1부.  끝.