아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	금 천 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	위험물 임시저장취급 승인 처리 알림(제2023-1호)

1. 민원접수 제110(2023.1.9.)호「위험물 임시저장·취급 승인 신청서」와 관련됩니다.

2. 위험물 임시저장·취급 승인 신청에 대한 처리결과를 다음과 같이 알려드리니

업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 신청

가. 신청자

○ 상 호: *******************

○ 위 치: *********************

○ 형 태: 옥외저장소

○ 설치자: **********

나. 임시저장·취급 승인 신청사항

○ 제2류 인화성고체(1000kg): 3850kg(지정수량 배수 3.85배)

○ 제4류 제1석유류(200ℓ) : 3000ℓ(지정수량 배수 15배)

○ 제4류 제2석유류(1000ℓ) : 4000ℓ(지정수량 배수 4배)

○ 제4류 제3석유류(2000ℓ) : 2000ℓ(지정수량 배수 1배)

○ 제4류 제4석유류(6000ℓ) : 360ℓ(지정수량 배수 0.06배)

다. 임시저장 취급기간 : 2023. 1. 10. ~ 2023. 4. 9. (90일이내) 끝.

	금 천 소 방 서 장
수신자	한국소방안전원장, 금천구청장(세무2과장), 금천구청장(환경과장), 현장대응단장, 구조대장
조사관	유재광		위험물안전팀장	박종덕		예방과장	전결 01/12
양영숙
협조자
시행	예방과-469	(	2023. 1. 12.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 예방과 위험물안전팀 (독산동)	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6491	/전송	02-2187-8382	/	20477@seoul.go.kr	/	부분공개(6)