정수약품 수불부(1.11.)

결재	주무관	주무관	정수과장
	장주혁	이금재	01/12
			김경진

일자	PAC(17%)(ℓ)					PAHCS(ℓ)
	입고량	사용량			재고량	입고량	사용량			재고량
		1계열	2계열	합계			1계열	2계열	합계
이월량					516,417					87,637
1.01		2,846	2,216	5,062	511,355		0	0	0	87,637
1.02		2,897	2,283	5,180	506,175		0	0	0	87,637
1.03		2,933	2,336	5,269	500,906		0	0	0	87,637
1.04		2,941	2,302	5,243	495,663		0	0	0	87,637
1.05		2,886	2,263	5,149	490,514		0	0	0	87,637
1.06		2,918	2,335	5,253	485,261		0	0	0	87,637
1.07		2,916	2,269	5,185	480,076		0	0	0	87,637
1.08		2,807	2,168	4,975	475,101		0	0	0	87,637
1.09		2,916	2,296	5,212	469,889		0	0	0	87,637
1.10		2,919	2,299	5,218	464,671		0	0	0	87,637
1.11		2,735	2,103	4,838	459,833		0	0	0	87,637
1.12		0	0	0	459,833		0	0	0	87,637
1.13		0	0	0	459,833		0	0	0	87,637
1.14		0	0	0	459,833		0	0	0	87,637
1.15		0	0	0	459,833		0	0	0	87,637
1.16		0	0	0	459,833		0	0	0	87,637
1.17		0	0	0	459,833		0	0	0	87,637
1.18		0	0	0	459,833		0	0	0	87,637
1.19		0	0	0	459,833		0	0	0	87,637
1.20		0	0	0	459,833		0	0	0	87,637
1.21		0	0	0	459,833		0	0	0	87,637
1.22		0	0	0	459,833		0	0	0	87,637
1.23		0	0	0	459,833		0	0	0	87,637
1.24		0	0	0	459,833		0	0	0	87,637
1.25		0	0	0	459,833		0	0	0	87,637
1.26		0	0	0	459,833		0	0	0	87,637
1.27		0	0	0	459,833		0	0	0	87,637
1.28		0	0	0	459,833		0	0	0	87,637
1.29		0	0	0	459,833		0	0	0	87,637
1.30		0	0	0	459,833		0	0	0	87,637
1.31		0	0	0	459,833		0	0	0	87,637
합계	0	31,714	24,870	56,584		0	0	0	0

물질안전정보	유해화학물질구분(유독물질), 성분(가성소다 50%)	물질안전정보	유해화학물질구분(유독물질), 성분(과산화수소수 34%)
납품업체 (주)성보화학	주 소: 영등포구 문래로 98 대표이사: 장치성	납품업체 (주)이텍코리아	주 소: 안양시 동안 관앙동 1588-6 평촌라츠오피스텔 412 대표이사: 엄갑용

일자	과산화수소(ℓ)			가성소다(50%)(ℓ)			폴리아민(kg)			분말활성탄(5%)(kg)
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			16,571			50,619			2,683			11,000
1.01		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.02		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.03		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.04		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.05		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.06		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.07		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.08		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.09		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.10		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.11		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.12		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.13		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.14		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.15		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.16		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.17		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.18		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.19		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.20		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.21		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.22		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.23		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.24		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.25		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.26		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.27		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.28		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.29		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.30		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
1.31		0	16,571		0	50,619		0	2,683		0	11,000
합계	0	0		0	0		0	0		0	0