소방용수시설 보수 계획 보고

주무관	주무관	시설관리과장		결재
강철운	김철수	01/12
		권승계
협 조

문서번호 :	시설관리과-664

은평소방서로부터 고장소화전 보수 의뢰건에 대하여 현장을 조사하고 조치계획을 아래와 같이 보고합니다..

2023. 1. 11.

보고자 : 직  ******************

□ 고장소화전 보수의뢰

❍ 관련공문 : 은평소방서 재난관리과-209(23.01.10)

연번	위 치	소화전 형식	고장 내역	사용가능여부	비고
1	********** *********	지상식	스핀들 고장	사용불가
2	********** ********	지상식	출수불능	사용불가
3	*********** **************	지상식	스핀들 고장	사용불가
4	********** ***************	지하식	맨홀함몰 지상식으로 형식변경 및 이설	사용불가

□ 현장조사 결과

연번	위 치	조 사 내 용	비고
1	*********	스핀들 고장
2	********	지상식 소화전의 스핀들 고장 및 밸브고장
3	**************	스핀들 고장
4	***************	지상식으로 형식변경 및 이설

□ 조치계획

❍ 현장조사 결과 보수가 필요한 소화전에 대하여 「2022년 은평구 관내 상수도공사」 연간단가 계약업체인 (주)진원이엔지에 작업지시하여 보수하고자 함.

❍ 공사 완료 후 은평소방서에 검수의뢰 하고자 함.

- 공사개요: 지상식소화전 교체 4개소, 밸브교체 1개소

- 예산과목: 재난시스템구축, 소방용수시설등의 설치및관리, 소방용수시설보수, 시설비  끝.