아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	은 평 소 방 서
수신	은평구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가신청에 따른 협의 회신(신축/대조동 225-11외1)

1. 은평구청 건축과-960(2023.1.11.)호「건축허가(신축) 신청에 따른 협의(****************)」와 관련입니다.

2.「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제6조의 규정에 의하여 건축허가 동의요구 건축물에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지위치 : ************************

나. 건 축 주 : ********

다. 공사종별 및 용도 : 신축/복합건축물(근린생활/공동주택)

라. 건물규모 : 지하0층/지상6층, 1개동, 연면적 528.83㎡

마. 동의여부 : 동의(붙임 건축허가 동의여부 통보서 참조)

3. 허가동의 협조(안내)사항

가. 소방시설 공사는 소방관서에 등록한 사람(업체)이「소방시설공사업법」제13조에 의하여 사전에 착공신고를 하여야 하며, 착공신고 이전 같은 법 제17조의 규정에 의하여 소방공사감리자(업체)를 지정·신고하여야 합니다.

나. 건축물의 안전을 위해 소방차 진입도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의 진입 및 소화활동에 장애가 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.

다. 방화관련시설 등은 관련규정(건축법, 전기사업법, 고압가스안전관리법 등)에 알맞은 시공이 될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 건축허가관련 후속민원 안내 1부.  끝.

	은 평 소 방 서 장
소방시설지도관	강규희		예방팀장	박종건		예방과장	01/12
오금미
협조자
시행	예방과-524	(	2023. 1. 12.	)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962, (진관동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6073	/전송	02-6981-6078	/	rokavulcan@seoul.go.kr	/	부분공개(6)