아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	노원구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가신청에 따른 업무협의 회신(노원구 공릉동)

1. 노원구청 건축과-819(2023.01.10.)호와 관련입니다.

2. ********** 건축허가신청에 따른 급수공급에 관한 우리사업소 의견을 회신하오니, 붙임 협의조건이 잘 이행될 수 있도록 건축주에게 안내바랍니다.

가. 급수관련 주요이행 조건

1) *********************

2) 위치도를 참조하여 급수관 부설방향으로 보호통(******************)설치공간 확보

3) 『동파 및 누수사고 예방을 위한 안내문』을 숙지하여 공사시행(붙임2)

붙임  1. 급수협의조건 1부.

2. 누수사고예방을 위한 안내문 1부.

3. 위치도 및 배관망도 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	전유섭		급수운영팀장	이문성		급수운영과장	전결 01/12
송병욱
협조자
시행	급수운영과-689	(	2023. 1. 12.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3344	/전송	02-3146-3389	/	dbtjq15915@seoul.go.kr	/	부분공개(6)