문서번호	시설관리과-788
결재일자	2023. 1. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
강철운		김용섭	01/13
			권승계
협조

현장조사보고서【장애수전】

2023. 1.

시설관리과

현장조사보고서【장애수전】

우리사업소 현장민원과로부터 교체장애 수전정비요청에 따라 현장조사 후 아래와 같이 보고 드림.

▣ 현  황

◦ 관련공문 : 현장민원과-25874, 25688, 26569

연번	주소	계량기 구경 및 기물번호	고객번호	장애내용
1	**************	*****************	*********	******
2	*******************	*****************	*********	******
3	**********	*****************	*********	******
4	**********	*****************	*********	**
5	********	*****************	*********	**

▣ 현장조사 내용

◦ ************ 외 4개소 계량기의 상태를 현장확인 한 결과 보호통 주변 장애물 적치 및 매몰 상태로 폐전 계량기의 철거조치가 어려운 실정임.

▣ 향후 조치계획

◦ 폐전계량기의 철거작업을 2022년 은평구 관내 상수도공사 계약업체 (주)진원이엔지에 작업지시하여 철거하고자 함.

◦ 상기 주소지 교체장애 건으로 접수된 사항들의 현장조사결과를 현장민원과에 통보코자 합니다.  끝.