아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	장애수전 처리 요청에 대한 회신

1. 현장민원과-433(23.1.10)호와 관련된 내용입니다.

2. 계량기 교체장애 정비요청건으로 현장조사 결과를 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

계량기 기물번호	고객번호 및 주소지	장애 내용	회신 내용
***********	*********	계량기 매몰	현장 출입불가 대문 잠김
***********	****************	밸브고장	수요가 자체처리 완료 (공실 내부 계량기보관)
***********	**********	밸브고장	밸브교체 및 계량기 철거 (철거지침: 1490)
***********	***************	밸브고장	세대계량기(벽체)로 교체불가

끝.

	시 설 관 리 과 장
수신자	현장민원과장, 요금과장
주무관	강철운		주무관	김용섭		시설관리과장	01/13
권승계
협조자
시행	시설관리과-785	(	2023. 1. 13.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3691	/전송	02-3146-3739	/	이메일	/	부분공개(6)