“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	일일공급량 보고(1월10일~1월11일)

우리 사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥/일】

구 분	1월 11일(수)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비 고
					전일대비	전주대비	전년대비
합 계	288,000	285,472	282,442	298,454	증2,528	증5,558	감10,454
공릉1중블록	37,382	37,042	37,426	33,642	증340	감44	증3,740
공릉2중블록	125,582	124,954	116,762	125,074	증628	증8,820	증508
월계1중블록	52,704	53,048	54,044	53,265	감344	감1,340	감561
월계2중블록	49,906	47,931	51,337	64,447	증1,975	감1,431	감14,541
북악4중블록	22,426	22,497	22,873	22,026	감71	감447	증400

【단위 : ㎥/일】

구 분	1월 10일(화)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비 고
					전일대비	전주대비	전년대비
합 계	285,472	304,011	293,891	295,928	감18,539	감8,419	감10,456
공릉1중블록	37,042	38,020	38,475	35,342	감978	감1,433	증1,700
공릉2중블록	124,954	128,348	128,493	115,670	감3,394	감3,539	증9,284
월계1중블록	53,048	55,184	52,974	57,672	감2,136	증74	감4,624
월계2중블록	47,931	59,615	50,997	62,790	감11,684	감3,066	감14,859
북악4중블록	22,497	22,844	22,952	24,454	감347	감455	감1,957

붙임  유량일보 및 주보, 아리수올림터·증압장일보 각 1부.  끝.

주무관	이경환		기전팀장	김영민		시설관리과장	이규현		북부수도사업소장	01/13
권태규
협조자	급수운영팀장	이문성		급수운영과장	송병욱
시행	시설관리과-831	(	2023. 1. 13.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3415	/전송	02-3146-3439	/	skylkh224@seoul.go.kr	/	부분공개(5)