문서번호	급수운영과-831
결재일자	2023. 1. 13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
급수관리팀장		급수운영과장
김영환		01/13
		성기선
협 조
	급수운영팀장		이연창

2022년 하반기 하자검사 결과 보고

2023. 1.

강서수도사업소

(급수운영과)

2022년 하반기 상수도공사 하자검사 결과 보고

양천,구로구 관내 최근 3년간의 상수도공사 등에 대하여「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자검사)」에 따라 전면 하자검사를 실시하고 결과를 보고 드림.

하자검사 개요

검사기간 : 2023. 1. 2. ~ 2022. 1. 13.

검사대상 : 79건

단위 : 건

구 분	계	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
계	**	**	**	**	**
송,배급수관 정비공사	**	*	*	*	*
상수도공사 (단가계약)	**	*	**	*	*
시설물 설치 및 보수공사	**	*	*	*	*
음수대 설치공사	*	*	*	*	*
도로굴착 복구공사	**	*	*	*	*

검사내용 : 상수도공사 구간의 누수 및 포장침하 여부 등

상수도 부설관로 구간의 누수 및 지반 침하 발생 등 이상유무

상수도 각종변실의 파손 및 철개의 매몰 등 이상 유무

상수도 소화전 설치 및 맨홀 굴상부 이상유무

검사방법

*************************

검    사 : 현장 실사 확인

- 상기 검사내용을 별첨 앙식에 의거 현장 점검시 작성

- 단가계약공사는 준공 차수별로 하자검사조서 작성

- 상수도 공사구간내 하자검사시 지역담당자별 도로포장 이상

여부를 병행 확인 조사

(하자여부 확인은 급수운영과 굴착복구 담당에게 인계)

하자담보 책임기간 만료전 최종검사 시행 : 검사자

- 년 2회 실시하는 정기하자 검사와 별도로 하자담보 책임기간 만료

14일이내에 최종 하자검사 시행(공사계약 일반조건)

*************

붙 임 : 1. 하자검사 관리부 및 검사자 명령서 1부.

2. 하자검사 조서 각 1부. 끝.