문서번호	시설관리과-820
결재일자	2023. 1. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김재훈		김영민	01/13
			이규현
협조

기전시설물 유지관리 물품 구매계획

2023. 1.

북부수도사업소

[시설관리과]

기전시설물 유지관리 물품 구매계획

우리 사업소에서 관리하는 배수지·아리수올림터·증압장 및 유량계 등 기전설비의 유지관리 및 중앙제어실 운영에 필요한 물품을 구매하여 기전설비의 운영에 만전을 기하고자 함.

1

기전설비 현황 [총 102개소]

(단위: 개소)

배수지		아리수올림터	증압장	유량계					비고
				구역	중블록	배수지	올림터	증압장
지역(대)	1차
*	*	*	**	*	**	*	**	**

2

구매내역

연번	품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	콘크리트 칼블럭	6mm*5, 8mm*12, 10mm*90	SET	1
2	먼지제거기		개	50
3	누전차단기	EBE32FB-K (20A, 30mA, 30AF)	개	20
4	누전차단기	32EGR-K (20A, 30mA)	개	20
5	누전차단기	32EGR-K (20A, 15mA)	개	10
6	모기약	에어로졸	BOX	1
7	전자모기향	액체형	개	5
8	배수펌프 센서	2S-2S2WC	개	2
9	과전류차단기 (EOCR)	IFBZ-WRAUHZ	SET	2
10	산소농도 측정기	93(H)*50(W)*27(D)mm	SET	1
11	충전식 예초기	18V, 4.0Ah	SET	1
12	건전지	AA	SET	20
13	이어플러그 (귀마개)		개	10
14	과전류차단기 (EOCR)	IFM420-WRDUH	개	2
15	UPS	1KVA	개	2
16	산소농도 측정기 수동펌프	3m	개	1
17	소방용배터리	24V, 600mAh	개	3
18	물티슈	캡형 100매입	개	20
19	비닐봉투	5L(흑색)	SET	1
20	테스터기	55*109*9.5mm	개	2
21	공기 배출밸브	WAV-10, 15A	개	12
22	신호변환기	NC-1000	개	5
23	압력전송기	10kg/[eqn: cm ^{2}]	개	5
24	넉가래		개	3
25	눈삽		개	2
26	발열조끼	XL	SET	3
27	작업용 방한장갑		개	10
28	미끄럼 방지테이프	3M	개	5
29	감전경고 스티커		개	14
30	안전테이프	3M	개	1

3

행정사항

□ 계약방법: 수의계약(소액)

□ 법적근거:『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』시행령 제25조 제1항 제5호 나목(추정가격 2천만원 이하)

□ 구매업체: *********

- 주   소: *******************************

□ 소요예산: *************************

□ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비, 일반재료비(22205)

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 3부.  끝.