문서번호	급수운영과-758
결재일자	2023. 1. 13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		01/13
		이규희
협 조
	급수관리팀장			양봉우

일일 공급량 증감 현황 보고(1. 12.목)

2023. 1.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023. 1. 12.(목)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2022. 1월				2023. 1월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			9,637,651	총 공급량			3,687,355	-5,950,296	-61.7
	일 평균			310,892	일 평균			307,280	-3,612	-1.2
	일 최소			295,986	일 최소			299,021	3,035	1.0
	일 최대			319,380	일 최대			317,537	-1,843	-0.6
1	토	-10.2	2.3	310,680	일	-4.3	3.8	311,895	1,215	0.4
2	일	-5.2	3.0	313,397	월	-7.4	0.4	311,837	-1,560	-0.5
3	월	-8.0	2.5	319,355	화	-9.0	0.6	304,541	-14,814	-4.6
4	화	-5.6	1.0	311,205	수	-5.7	3.3	307,730	-3,475	-1.1
5	수	-7.8	1.9	309,661	목	-5.6	3.6	302,637	-7,024	-2.3
6	목	-5.9	3.3	311,623	금	-4.7	5.7	317,537	5,914	1.9
7	금	-5.9	4.5	307,646	토	-1.4	3.8	304,185	-3,461	-1.1
8	토	-5.0	3.7	311,481	일	-3.4	6.3	314,490	3,009	1.0
9	일	-1.2	5.6	314,929	월	-1.3	7.0	306,713	-8,216	-2.6
10	월	-3.4	4.4	313,496	화	-3.9	9.1	305,807	-7,689	-2.5
11	화	-10.3	0.3	304,449	수	-2.0	9.2	299,021	-5,428	-1.8
12	수	-11.3	-3.4	312,738	목	-0.6	12.5	300,962	-11,776	-3.8
13	목	-8.9	-3.1	307,295
14	금	-10.1	1.3	312,599
15	토	-5.3	1.8	313,620
16	일	-7.2	2.4	319,380
17	월	-9.2	0.1	314,052
18	화	-9.9	-0.7	313,647
19	수	-7.7	-2.7	309,589
20	목	-9.8	0.9	312,690
21	금	-8.7	4.6	309,758
22	토	-5.0	7.1	312,095
23	일	-0.6	6.7	318,038
24	월	1.3	8.4	313,908
25	화	1.9	4.5	306,585
26	수	-1.9	6.8	308,013
27	목	-4.6	4.0	313,497
28	금	-5.9	2.1	310,019
29	토	-7.2	0.9	309,181
30	일	-8.0	2.4	295,986
31	월	-6.8	4.8	297,039
평균기온		-6.2	2.6			-4.1	5.4

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			310,892	299,021	300,962	-9,930	-3.2
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	114,277	112,800	112,700	-1,577	-1.4
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	102,194	103,300	102,700	506	0.5
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	9,915	11,456	9,923	8	0.1
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	295,748	298,900	293,000	-2,748	-0.9
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	193,724	204,523	197,515	3,791	2.0

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	1,941	833	2,350	-1,572	-22	77	1,108	1,108
	비율(%)	0.6	0.4	6.8	-2.5	0.0	0.3	1.2	1.2
금 일		300,962	205,477	37,000	62,123	83,183	23,171	95,485	95,485
전 일		299,021	204,644	34,650	63,695	83,205	23,094	94,377	94,377

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-53,305	-34,104	-26,150	-4,508	-36,006	32,560	-19,201	-19,201
	비율(%)	-1.4	-1.4	-5.7	-0.6	-3.4	13.2	-1.6	-1.6
2023. 1. 1. ~1. 12.		3,687,355	2,483,796	433,500	757,894	1,013,893	278,509	1,203,559	1,203,559
2022. 1. 1. ~1. 12.		3,740,660	2,517,900	459,650	762,402	1,049,899	245,949	1,222,760	1,222,760
담당자				김희철	최박	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(1월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 감소

□ 길동중블록은 2021년부터 2022년까지 3,082수전이 증가되었으나 인구는 2,134명 감소하고 있어 이것은 개인세대 증가로 수전은 증가하고, 성내재개발, 천호 재개발 지역 이주 등에  의해 인구는 감소한 것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전  2020: 234,243, 2021: 233,733, 2022: 237,141)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.