아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	서울특별시 남부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	불량맨홀 정비요청(서초동 1366-9)

1. 귀 소에 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서초구 관내 도로상에 설치되어 있는 상수도 맨홀 주변부 침하되어 조속한 민원 처리를 위해 정비가 필요한 사항으로 아래와 같이 정비 요청하오니 신속히 처리

연 번	정 비 위 치	시설 종류	요 청 내 용	비 고
1	**************	제수밸브	상수도 제수밸브 주변부 침하하, 원형변실(∮648) 철개 인상 요청	1개소

하여 주시기 바랍니다.

3. 정비 전 원형철개 등 관급자재 필요할 경우에는 착공일 기준 3일 이전에 유선 연락하여 관급자재를 요청(관급자재 인수인계증 작성)하시기 바랍니다.

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	조영근		시설관리팀장	김재영		시설관리과장	01/13
문병희
협조자	주무관	서울
시행	시설관리과-897	(	2023. 1. 13.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4894	/전송	02-3146-4939	/	jyg6329@seoul.go.kr	/	부분공개(6)