문서번호	기전과-703
결재일자	2023. 1. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		01/16
		김은덕
협조

원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「거여2-2지구 주택재개발정비사업 중 교통안전시설물 설치공사(표지)」

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

「거여2-2지구 주택재개발정비사업 중

교통안전시설물 설치공사(표지)」

2023. 1. 16.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

거여2-2지구 주택재개발정비사업 중 교통안전시설물 설치공사(표지) 관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 원인자부담공사 준공검사 입회요청

ㅇ 동부도로사업소 기전과-302호(2023.01.06.)

□ 원인자부담공사 준공승인 요청

ㅇ ******************************

□ 원인자부담공사 변경승인 통보

ㅇ 동부도로사업소 기전과-28079호(2022.09.22.)

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 거여2-2지구 주택재개발정비사업 중 교통안전시설물 설치공사(표지)

□ 공사위치 : 송파구 거여동 589-3

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	************** ***********	*********	*********	*******

Ⅲ		추진 경위

□ '20.06.12. : 원인자부담공사 승인 요청

□ '20.07.22. : 공사 승인

□ '21.11.22. : 원인자부담공사 변경승인 요청

ㅇ 공사기간 : *************************************

□ '21.12.06. : 공사 변경승인

□ '22.03.02. : 원인자부담공사 변경승인 요청

ㅇ 시 공 사 : *****************

□ '22.03.14. : 공사 변경승인

□ '22.08.25. : 원인자부담공사 변경승인 요청

ㅇ 공사기간 : *************************************

□ '22.09.22. : 공사 변경승인

□ '23.01.05. : 원인자부담공사 준공승인 요청

□ '23.01.12. : 준공검사 시행

Ⅳ		준공검사 및 지적사항 조치

□ 검사결과

ㅇ 점검일시 : 2023.01.12.(목) 14:00 ~

ㅇ 입 회 자 : *******************************************

ㅇ 지적사항 : 없음

Ⅴ		준공승인 및 검토사항

□ 준공승인 내역

구 분	공 사 내 역			비 고
	품 명	규 격	수 량
표 지	중형 원형	∅780mm	3매	신 설

□ 검토사항

구 분	검 토 사 항	결 과	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적 정
	교통안전시설 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적 정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적 정
시설점검	표지수에 따른 T형 부착대 크기	적 정
	안전표지 규격 및 설치위치 적정 여부	적 정
	휘도 색상별 측정기준 적정 여부	적 정

Ⅵ		검토 의견

□ 준공서류를 검토한 결과 적정하므로 준공승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 준공승인 요청 제출 서류 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 준공내역서 1부.

4. 준공도면 1부.

5. 준공감리조서 및 준공검사조서 1부.

6. 기타사항 점검결과 1부.  끝.