문서번호	요금과-1465
결재일자	2023. 1. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장
신우철	01/16
	신종선
협 조

출장보고서_석관동(2023. 1. 16. 신우철)

	명에 의하여 관내 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2023. 1. 16.
보 고 자 : 행정6급 성명 : 신우철

1. 수도계량기 현황

연번	고객번호	주소	성명	업종	구경	기물번호	비고
1	*********	***************	***	30	15	***********	무단 철거
2	*********	**************	***	30	15	***********	정상 사용중

2. 조사내용

- 위 주소에 필지를 합하여 건축 공사 진행 중에 연번 1 계량기가 무단으로 분리되어 있다는 김종기 검침원이 근무보고서를 제출

- 현장조사 결과, 2022년 5월 검침 시 계량기가 동파(검침 코드 26)된 후 호수를 계량기에 직접 연결한 것으로 보임

*********

**************************************************************************************

4. 처리의견

- 계량기가 동파되어 계량기를 분리하고 호수를 연결하였으나, 1) 같은 공사장 내 연번 2 계량기에서 2022년 5월 납기부터 사용량이 2~9㎥가 꾸준히 나온 점, 2) 연번 1 계량기 밸브를 열었으나 물이 나오지 않는 점 등으로 미루어 볼 때, 과태료 부과에 무리가 있다고 판단됨

- 다만, 계량기 동파에 따른 계량기 대금 및 계량기 설치 대금 42,600원을 부과하고 종결 처리함. 끝.