복  명  서(위험물 설치허가 신청 현장확인_가산000)

위험물 일반취급소 등 설치허가신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2023. 1. 13.

보고자: 소방경 박종덕,소방위 유재광

복 명 내 용
확인일시	2023. 1. 13(금). 14:00~15:00
건 명	위험물 일반취급소 등 설치허가신청에 따른 현장확인 결과보고(*********************)
내 용	1. 민원접수-174(2023. 1. 12.)호 『위험물취급소 설치허가신청서』외 14건 와 관련입니다. 2. 일반취급소 등 설치허가신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 상 호 : ****************** 나. 설치자 : ******************** 다. 설치장소 : ****************************** 라. 설치내용 ********************************************* ********************************** 마. 확인결과 서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법제6조 및 동법시행규칙 제32조(지하탱크저장소의 기준) 및 제40조(일반취급소의기준)에 적합하므로 설치허가 처리함이 적합하다고 사료됩니다. 끝.
비 고	현장확인사진 붙임참조

결재	조사관		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		01/16
					양영숙
협조