아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	송 파 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	과천시 방음터널 화재관련 추진계획 알림

1. 관련근거

가. 서울시 예방과-879(2023.1.10.)호『과천시 방음터널 화재관련 추진계획 알림』

나. 예방과-620(2023.1.13.)호『과천시 방음터널 화재관련 추진 대책』

<경기도 방음터널 화재 주요 현황> ❖ 터널구조 : 철골 및 PMMA 구조(길이 830m, 폭 30m) ❖ 연소확대 : 방음재가 연소하면서 복사열에 의해 주변 차량으로 급격히 연소 확대, 터널 내 진입한 차량으로 소방차량 접근이 곤란, 자동소화설비 미설치

2. 방음터널 화재로 많은 사상자가 발생함에 따라, 화재에 효율적으로 대응하기 위한 추진계획을 다음과 알려드리니 추진에 철저를 기해주시기 바랍니다.

	추진개요
❍ 기 간 : 2023. 1월 중 * 연소성 비교시험: 3월 한 ❍ 대 상 : 위례지하차도 등 2개소 ❍ 주요내용 - (현황조사) 터널 규모, 소방시설, 대피시설, 지입로 파악 등 - (훈 련) 예방요원 및 안전센터 진압대원 합동 현지적응훈련 및 도상훈련 - (제도개선) 소방안전 강화를 위한 제도개선 추진 - (안전교육) 터널화재 대비 시민 안전교육 강화

3. 행정사항

가. 해당 부서에서는 본 계획에 의거 자체 실정에 맞는 세부 계획을 수립ㆍ추진하여 주시고, 추진 결과는 2023. 1. 31.(화)까지 제출해 주시기 바랍니다.

나. 특히, 방음터널 현황조사나 현장 훈련시 안전사고가 발생하지 않도 직원 교육 및 사전 안전조치에 철저를 기하기 바랍니다.  끝.

붙임  1. 과천시 방음터널 화재 관련 추진 대책(방침) 1부.

2. 방음터널 관련 추진결과 제출 서식 1부.

3. 방음터널 현황조사서 1부.

4. 터널화재 안전교육강사 교안(시민교육용) 1부.  끝.

	예 방 과 장
수신자	소방행정과장, 재난관리과장, 현장대응단장, 거여119안전센터장, 잠실119안전센터장, 종합운동장119안전센터장, 가락119안전센터장, 방이119안전센터장
담당자	허남영		예방팀장	권영석		예방과장	전결 01/16
염무열
협조자
시행	예방과-673	(	2023. 1. 16.	)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 (마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5261	/전송	02-3402-1190	/	hny8603@seoul.go.kr	/	부분공개(6)