아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 서 소 방 서
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축/설계변경) 허가 신청에 따른 협의 결과 회신

1. 건축과-1121(2023. 1. 12., "건축복합민원 일괄협의회 개최 통지")호와 관련됩니다.

2. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제6조 제4항」에 의거 다음과 같이 동의 통보(알림)합니다.

가. 대지위치: ***************************

나. 건 축 주: ***********

다. 건축규모: *********************************

라. 건축용도: ****************

마. 건축구분: *********

바. 소방시설

○ 소화설비: 소화기, 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비

○ 경보설비: 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 가스누설경보기

○ 피난구조설비: 피난기구(완강기), 유도등설비, 비상조명등설비

○ 소화활동설비: 연결송수관설비

사. 설계업체 ☞ 기계: **********************

전기: *************************

3. 안내사항

가. 가연성 외장재는 준불연 이상으로 사용하고, 피난·방화시설은 건축 관계법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방 안전관리가 이루어지도록 협조하여 주시고,

나. 착공신고는 소방 관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 건축시공 등이 될 수 있도록 지도하여 주시기 바라며,

다. 건축물 구조안전 문제로 인하여 불가피하게 펌프실(저수조)을 계단 등으로 직접 연결되지 않은 피트층에 계획하였으니 유사 시 진입이 가능토록 점검구 등 관리에 철저를 기하여 주시고,

라. 건축주(발주자)가 지켜야 할 사항을 붙임2에 첨부하였으니 건축주(발주자)에게 안내하여 주시고, 설치하여야 할 소방시설(붙임1)을 건축허가조건에 명시하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 (부)동의 여부 통보서 1부.

2. 건축주(발주자) 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.  끝.

	강 서 소 방 서 장
지도관	조보람		예방팀장	남세진		예방과장	01/17
전다영
협조자
시행	예방과-1199	(	2023. 1. 17.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, (등촌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5073	/전송	02-3661-1173	/	bborami333@seoul.go.kr	/	부분공개(6)