문서번호	기전과-543
결재일자	2023. 1. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이대희		01/17
		이상연
협조

2023년 1월 담터지하차도 전기안전관리대행 점검결과 보고

2023. 1

기전과

2023년 1월 담터지하차도

전기안전관리대행 점검결과 보고

담터지하차도 전기설비에 대한 월 월간점검을 실시하고 그 결과를

아래와 같이 보고 드림

□ 점검개요

□ 점 검 명 : 담터지하차도 전기안전관리대행

□ 대행기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31

□ 대 행 사 : 전기안전공사 경기북동부지사

□ 점검결과

구 분	설비용량(kW)			전기안전관리자	점검결과	확인자	비고
	합계	수전	발전
담터지하차도	141	60	81	***	적합	***	-

□ 점검내용 <요약>

□ 전압, 전류 측정 및 터널등 점등 상태

□ 배전반, 차단기, 개폐기 상태

□ 예비전원(발전기, 충전장치, 축전지) 상태

□ 향후계획

□ 전기설비 점검결과 양호하며, 2월 전기안전관리대행용역 시행

□ 전기안전관리대행 1월 점검수수료 지출

붙 임: 전기설비점검결과기록표(1월) 1부. 끝.